附件1

2025年度电力建设施工安全和工程质量专项监管

检查事项清单

电力建设工程名称：

检查组成员：

建设单位主要负责人：

检 查时间：

| 序号 | 检查 事项 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查发现的问题 | 整改意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全生产责任制 | 1.各参建单位应及时传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，制定落实针对性较强的具体措施； 2.建设单位应及时组织传达学习国家能源局及其派出机构、地方政府电力管理部门关于电力安全生产的政策文件和部署要求，细化分解任务和责任到各参建单位，并督促落实到位； 3.各参建单位应按照“党政同责、一岗双责”原则，建立健全全员安全生产责任制，并严格落实； 4.建设单位应根据本工程实际，制定安全生产总体目标和年度目标，安全生产目标应包含人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的指标； 5.各参建单位安全生产目标应经本单位主要负责人审批，并以文件形式发布； 6.建设单位应与各参建单位签订安全生产目标责任书，并实行分级控制； 7.各参建单位应根据工程安全生产目标，制定针对性和可操作性较强的保证措施，明确责任人，并严格落实。 | 《安全生产法》 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.各参建单位传达学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神相关资料和记录，制定的落实措施及取得的成效； 2.建设单位组织其他参建单位传达学习国家能源局相关政策文件和工作要求记录、细化分解任务清单、取得的成效佐证材料等； 3.各参建单位安全生产责任制相关文件； 4.各参建单位经主要负责人审批的安全生产总体目标、年度目标相关文件及分级控制相关文件资料； 5.参建单位各级安全生产目标责任书和分级控制情况； 6.各级安全生产目标的保证措施。 |  |  |
| 2 | 安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备 | 1.应建立健全安全生产保证体系和监督体系； 2.应配备符合上岗条件的专（兼）职安全管理人员，并明确其职责； 3.应成立以建设单位主要负责人为主任，各参建单位项目负责人为成员的安全生产委员会（以下简称安委会）或类似组织，明确职责，建立健全工作制度和例会制度； 4.安委会每季度应至少召开一次安委会会议，总结分析本工程及各参建单位的安全生产情况，部署安全生产工作，协调解决安全生产重大问题，研究制定并督促落实工程建设中安全文明施工管理的重大措施； 5.对违法违规行为进行纠正、制止或处理。 | 《安全生产法》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.建立健全安全生产保证体系和监督体系的文件；安全生产监督网的设置情况； 2.专（兼）职安全管理人员名单； 3.成立电力建设工程安委会的正式文件； 4.以正式文件形式印发的安委会会议纪要； 5.安全监督会议纪要及活动记录；参建单位日常安全活动记录； 6.违法违规查处记录。 |  |  |
| 3 | 参建单位主要负责人资格条件 | 1.各参建单位主要负责人应取得隶属企业法定代表人的授权； 2.各参建单位主要负责人必须具备相应的安全生产知识和管理能力，其中工程总承包单位、施工单位主要负责人应具备建立和落实安全生产管理制度、辨识和监控危险性较大的分部分项工程、发现和消除安全事故隐患、报告和处置生产安全事故等方面的能力； 3.各参建单位主要负责人应按规定参加安全生产教育培训，经培训考试合格方可上岗。其中，施工单位、以施工资质承揽工程总承包业务的总承包单位主要负责人应按规定取得政府相关部门颁发的安全生产合格证书； 4.监理、勘察、设计单位的主要负责人应取得相应专业、相应规模的职业资格证书，并按照规定注册，取得相应的注册证书和执业印章； 5.大中型电力建设工程的工程总承包单位、施工单位的主要负责人应取得相应专业、相应规模的建造师资格证书，并按照规定注册，取得建造师注册证书和执业印章，未取得注册建造师证书和执业印章的，不得担任大、中型电力建设工程的施工单位主要负责人； ★6.同一名注册建造师，不得同时担任两个或两个以上电力建设工程的施工单位主要负责人； 7.同一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师；当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。 | 《建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《电力建设工程施工安全管理导则》 《注册建造师管理规定》（建设部令第153号） 《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市〔2008〕48号） 《电力建设工程监理规范》DL/T 5434-2021 | 抽查： 1.建设单位、监理单位、施工单位、工程总承包单位主要负责人企业法定代表人授权书； 2.施工单位上级企业对其所属的所有注册建造师担任电力建设工程施工单位主要负责人的任命文件； 3.各参建单位主要负责人取得的安全生产合格证书； 4.监理、勘察、设计单位的主要负责人取得的职业资格证书； 5.各参建单位安全生产规章制度、教育培训、安全生产投入、双重预防机制、应急预案等相关文件资料编写、审核、批准记录； 6.大中型电力建设工程的工程总承包单位、施工单位主要负责人注册后的建造师证书。 |  |  |
| 4 | 参建单位主要负责人履职尽责 | 1.各参建单位主要负责人应严格履行其安全生产法定职责，全面掌握工程安全生产和质量状况，加强对重点部位、关键环节的控制，严格管控风险，及时消除隐患； 2.施工单位主要负责人要严格遵守隶属企业制定的现场带班生产制度，在施工现场组织协调工程安全质量生产活动，并认真做好带班生产记录，签字存档备查； ★3.施工单位主要负责人应当常驻施工现场，且每月带班生产的时间应当满足《建设工程施工合同》约定的时间要求，但最低不得少于本月施工时间的80%； 4.施工单位主要负责人因其他事务确需离开施工现场时，应向工程建设单位书面请假，经批准同意后方可离开；离开前，应委托其他相关负责人承担其离开期间的主要负责人职责； 5.电力建设工程发生安全和质量事故时，工程建设单位主要负责人和施工单位主要负责人应当按照相关法律法规规定的程序和时限等要求，向上级企业或政府有关监督管理部门报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。 | 《安全生产法》 《建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》 《电力建设工程施工安全管理导则》 《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2021） | 抽查： 1.各参建单位安全生产、质量责任制相关文件； 2.《建设工程施工合同》约定的施工单位主要负责人与现场实际履行施工单位主要负责人职责的人员一致性情况； 3.现场带班生产制度、带班生产记录等资料； 4.施工单位主要负责人考勤、书面请假报告及其他证明材料； 5.建设单位主要负责人和施工单位主要负责人上报安全和质量事故（如有）资料等。 |  |  |
| 5 | 安全教育培训 | 1.应建立安全教育培训制度，制定、发布、实施年度安全教育培训计划，有相应的资源保障； 2.应建立安全教育培训台帐，做好安全教育培训记录，实施分级管理，并对培训效果进行验证、评估和改进； 3.应对全体从业人员每年至少进行一次安全教育培训； ★4.采用新工艺、新技术、新材料、新设备的，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训； 5.建立安全生产教育培训档案； 6.新入场人员在上岗前，应经过岗前安全教育培训，经考试合格后方可上岗，培训时间不应少于32学时，每年再培训时间不应少于20学时，培训内容应符合国家及行业有关规定，并保存完善的建设工程安全教育培训记录； ★7.特种作业人员、特种设备操作人员应按有关规定接受专门培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业，并定期进行资格审查； 8.安全技术交底和每日“站班会（班前会）”应结合工作任务做好危险因素分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。 | 《安全生产法》 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设工程施工安全管理导则》 《电力建设工程安全生产标准化实施规范》（DL/T2679-2023） | 抽查： 1.安全教育培训制度及实施情况； 2.安全教育培训记录、评估、档案的资料； 3.安全教育培训计划、总结； 4.安全教育考试卷； 5.三级安全教育卡； 6.特种作业操作证、特种设备作业人员证； 7.班前会及安全交底记录； 8.建设单位定期对施工单位、监理单位的安全教育培训工作开展监督检查的记录，工程总承包单位定期对所属分包单位安全教育培训工作开展监督检查的记录，以及监理单位对施工单位安全教育培训费用投入使用、年度教育培训计划执行情况开展监督检查的记录。 |  |  |
| 6 | 安全生产投入 | 1.工程建设单位应按要求与其他参建单位明确安全生产费用并及时、足额拨付； 2.各参建单位应制定安全生产费用管理制度，明确安全生产费用的提取和使用程序、使用范围，以及费用管理职责及权限； 3.各参建单位应按规定制定安全生产费用使用计划，提出经费需求，经审批后严格实施； 4.各参建单位应依据安全生产费用使用计划和范围及建设施工实际情况，如期投入，并接受工程建设单位和监理单位的监督； 5.各参建单位应对安全生产费用使用情况进行统计、汇总、分析，建立安全生产费用使用管理台帐，台帐应做到月度统计、年度汇总； 6.工程总承包单位应将安全生产费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取； 7.监理单位应定期检查、考核各参建单位安全生产费用使用情况。其中，对于施工单位，监理单位应根据建设工程进展情况，审核、监督、现场验证其安全生产费用使用情况，并对使用情况进行通报。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号） | 抽查： 1.发（承）包合同中关于安全生产费用的提取标准； 2.安全生产费用的有关管理规定； 3.各参建单位安全生产费用使用计划； 4.建设单位安全生产费用的拨付台账和证实材料； 5.施工单位安全生产费用使用台账和证实材料； 6.监理单位对安全生产费用使用情况的监督检查记录。 |  |  |
| 7 | ★ 分包 管理 | 1.相关参建单位应建立工程分包管理制度； 2.发包单位应与分包单位签订安全协议，明确双方安全责任； 3.监理单位应当对分包单位的资质和业绩、拟签订的分包合同、安全生产协议等文件进行审核后，报送建设单位； 4.监理单位应当动态核查进场分包单位的人员、机具配备、技术管理等施工能力； 5.相关参建单位应具有防范挂靠、转包、违法分包等违法违规行为的制度和管控措施。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 | 抽查： 1.发（承）包合同、分包合同；相关参建单位工程分包管理制度； 2.安全协议签订情况； 3.监理单位、总承包单位审查分包单位资质的报审资料； 4.分包单位项目经理、安全管理人员相关资格，安全管理制度等。 |  |  |
| 8 | 勘察设计管理 | 1.建设单位应组织开展设计交底和施工图会检； 2.建设工程勘察、设计文件变更应履行相关审查程序，如工程勘察、设计文件需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。 | 《建设工程勘察设计管理条例》 《电力建设工程质量监督检查大纲》 | 抽查： 1.勘察、设计交底记录和施工图会检记录； 2.建设工程勘察、设计文件变更管理程序； 3.勘察、设计文件重大变更（如有）经原审批机关批准的记录。 |  |  |
| 9 | ★ 施工组织设计和安全技术措施落实 | 1.施工组织总设计、标段施工组织设计应按规定进行编、审、批； 2.勘察设计单位应根据电力工程特点，必要时制定相应专项安全技术措施，向建设单位提出灾害防治方案建议，并监控基坑开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业的地质条件变化情况，及时调整设计方案和安全技术措施，并按规定流程进行审批； 3.施工组织总设计（或标段施工组织设计）应包含安全技术措施专篇（安全技术计划）。安全技术措施专篇（安全技术计划）应包括《电力建设工程施工安全管理导则》12.3.1要求的七项内容； 4.安全技术措施应按规定进行编写，编制安全技术措施的作业项目清单应涵盖《电力建设工程施工安全管理导则》附录C中的重要临时设施、重要施工工序、特殊作业项目、危险作业项目。 | 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.施工组织总设计和标段施工组织设计的编、审、批情况； 2.勘察设计单位向建设单位提出灾害防治方案建议；基坑开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业的地质条件变化情况的记录及变更情况； 3.各参建单位的安全技术措施专篇（安全技术计划）； 4.安全技术措施中的安全保证措施。 |  |  |
| 10 | ★ 风险分级管控 | 1.各参建单位应当建立安全风险分级管控制度，针对不同等级的安全风险落实相应的管控措施； 2.建设单位应当组织各参建单位共同研究制订项目重大风险管理制度，明确重大风险辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求； 3.建设单位在开工前，应组织施工、监理单位对本项目存在的安全风险进行评估，并确定安全风险类别。对不同类别的安全风险，选择合适的安全风险评估方法确定安全风险等级； 4.应当在可能发生事故的工作场所、工作岗位设置警示标志； 5.建设单位应当对施工营地选址布置方案开展安全风险分析评估，并落实管控措施。 | 《安全生产法》 《电力建设工程施工安全监督管理办法》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.各参建单位安全分级管控制度； 2.各参建单位对重大风险的管控措施； 3.参建单位对项目进行安全风险评估的记录； 4.建设单位对施工营地开展风险分析评估及落实管控措施的相关资料。 |  |  |
| 11 | ★ 隐患排查治理 | 1.各参建单位应建立关于隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、责任人员、影响范围、治理方法等内容； 2.各参建单位应当定期组织开展施工现场安全检查和隐患排查治理，并留存记录；隐患治理应当按照要求落实整改闭环； 3.对于重大事故隐患，相关参建单位应制定隐患治理方案，隐患治理方案应包括治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求； 4.对于重大事故隐患，在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案； 5.重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，暂时停止施工作业、停止使用相关设施设备； 6.隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。其中，重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复施工作业或使用相关设备设施； 7.建设单位和监理单位应当定期对其他参建单位隐患排查治理情况开展监督检查。发现存在隐患排查治理不到位情况的，监理单位应当及时签发监理通知单督促整改，其中施工单位拒不整改的，监理单位应当下发暂时停工令，并及时向建设单位和有关部门报告。 | 《安全生产法》 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设工程施工安全管理导则》 《重大电力安全隐患判定标准》（试行）（国能综通安全〔2022〕123号） 《电力安全隐患治理监督管理规定》（国能发安全规〔2022〕116 号） | 抽查： 1.各参建单位隐患排查治理的管理制度； 2.隐患排查实施方案，隐患排查的范围； 3.各单位隐患排查治理档案； 4.重大隐患治理挂牌督办情况； 5.一般隐患治理的闭环管理情况； 6.隐患未治理前应采取的防范措施； 7.隐患治理的物资和经费的保障情况； 8.重大隐患治理后的验收与评估。 |  |  |
| 12 | ★ 工期 管理 | 1.工程建设的发包单位和承包单位应在定额工期的指导下，根据工程具体情况，经招投标或协商一致后在承包合同中约定合理的建设工期； 2.由于各种原因造成工期延误的，工期应顺延，如继续按原合同工期执行，则应视为压缩工期； 3.严禁擅自压缩合同约定的工期。确需调整工期的，建设单位应当组织专家及相关方对安全影响进行论证和评估，提出相应的施工组织措施和安全保障措施。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.合同中约定的建设工期； 2.建设工期实际执行情况； 3.工期调整的论证、评估材料，以及落实安全保障措施的相关材料。 |  |  |
| 13 | ★ 危险性较大的分部分项工程 | 1.建设单位应根据风险等级组织编制危险性较大的分部分项工程清单并发布； 2.勘察设计单位在可行性研究阶段应对涉及电力建设工程安全的重大问题进行分析和评价，初步设计应当提出相应的专项方案和安全防护措施； 3.监理单位应针对危险性较大的分部分项工程清单，编制监理实施细则（包括监理措施和控制要点）； 4.施工单位应在施工前建立危险性较大的分部分项工程清单，并进行识别，报建设单位、监理单位确认、备案，依据清单编制相应的专项施工方案，且专项施工方案应按照规定进行交底； 5.专项施工方案编制、评审、论证应符合《电力建设施工安全管理导则》要求。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设施工安全管理导则》 | 1.建设单位编制的危险性较大的分部分项工程清单、发布文件； 2.勘察设计单位对涉及电力建设工程安全的重大问题进行分析和评价，提出相应的专项方案和安全防护措施； 3.监理单位针对危险性较大的分部分项工程清单，编制的监理实施细则； 4.施工编制的危险性较大的分部分项工程清单、专项施工方案； 5.专项施工方案编制、评审、论证情况； 6.现场抽查施工人员对专项施工方案的掌握情况和交底记录。 |  |  |
| 14 | ★ 有限空间作业 | 1.有限空间作业单位应建立并落实有限空间作业安全生产制度和规程； 2.有限空间作业单位应对有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认； 3.有限空间作业单位在实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案； 4.有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度； 5.在有限空间作业过程中，应当对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测； 6.有限空间作业单位应根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用； 7.有限空间作业单位应当根据本企业有限空间作业的特点，制定应急预案，并配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： - 1.有限空间作业安全生产制度和规程； - 2.有限空间作业专项安全培训、签字记录； 3.有限空间作业场所安全警示标志； 4.作业人员劳动防护用品配备及使用情况； 5.有限空间作业应急预案及演练； 6.有限空间作业方案或者方案、审批及现场执行情况； 7.危险有害因素检测或者监测、专人监护作业等情况。 |  |  |
| 15 | ★ 高边坡与基坑作业 | 1.应编制专项施工方案，经审批后实施； 2.施工前，在地面外围设置截、排水沟，并在开挖开口线外设置防护栏墙，危险部位应设置警示标志； 3.作业时应自上而下清理坡顶和坡面松碴、危石、不稳定物体，不在松碴、危石、不稳定物体上或下方作业； 4.应及时按照设计文件和规范要求对边坡进行支护； 5.垂直交叉作业应设隔离防护棚，或错开作业时间；严格按要求放坡，作业时随时注意边坡的稳定情况，发现问题时及时加固处理； 6.人员上下高边坡、基坑应走专用通道； 7.高边坡与基坑作业应安排专人监护、巡视检查，按设计要求及时埋设监测仪器和监测，并及时进行分析、反馈监护信息。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 | 抽查： 1.专项施工方案及审批文件； 2.外围安全防护的设置情况； 3.作业面安全设施的设置情况； 4.作业安全措施的执行情况； 5.垂直交叉作业应安全防护； 6.对断层、裂隙、破碎带等不良地质构造的高边坡的支护； 7.动土作业工作票安全措施的执行情况； 8.安全监督旁站与监督的信息管理； 9.高处作业人员安全防护用品的配置与使用情况。 |  |  |
| 16 | ★ 脚手架（高处）作业 | 1.从事高处作业、脚手架、跨越架搭设和拆除的登高架设作业人员，必须持有效证件（登高架设作业证/建筑架子工）； 2.高处作业、脚手架、跨越架搭拆前，应编制施工作业指导书或专项施工方案，经审批后，对作业人员进行安全技术交底、签字确认后方可施工； 3.超过一定规模的危险性较大的大型、特殊形式的脚手架和跨越架的搭拆方案，应经论证、审批；搭拆过程中应实施监督； 4.脚手架、跨越架搭设应经验收合格，挂牌使用； 5.施工或生产作业区的通道及各种孔、洞、井、坑口、平台临边等部位必须设置规范可靠的安全防护设施； 6.作业层脚手板必须铺满、铺稳、铺实、铺平并绑扎固定，禁止铺设单板，脚手板探头长度不得大于 150毫米；脚手架内立杆与建筑物距离大于150毫米时，必须采取封闭防护措施。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 | 抽查： 1.方案或指导书编审批情况； 2.特种作业操作证； 3.脚手架搭设/高处作业安全技术交底； 4.脚手架搭设验收情况； 5.孔、洞、井、坑口、平台临边等部位安全设施设置情况； 6.脚手架作业层铺设情况。 |  |  |
| 17 | ★ 起重机械安装拆卸作业和起重作业 | 1.起重机械安装拆卸单位应具备相应的许可资质；安装前应办理告知；对于实施监督检验的起重机械，安装前还应申请监督检验； 2.起重机械安装、拆卸作业和起重作业过程涉及的起重机指挥、司机、电工和焊接等特种设备作业人员和特种作业人员应持证上岗，入场时应进行资格确认； 3.起重机械安装拆卸作业和起重作业前应编制施工方案，经审批后，对作业人员进行安全技术交底、签字确认后方可施工； 4.安装拆卸过程，专业技术人员和专职安全管理人员应在现场监督； 5.起重机械安装、顶升、变换工况后，应进行自检；起重机械安装完成后，应按照有关标准规范进行载荷试验； 6.起重机指挥和司机应严格按操作规程作业，信号传递畅通； 7.起重机工作时，必须保证臂架、吊索具及物件、缆风绳等与输电线的最小距离满足要求； 8.使用楔形接头时，严禁使用钢丝绳夹同时固定钢丝绳的自由端和受力端。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 | 抽查： 1.特种设备许可资质、告知书、监督检验申请单和受理意见； 2.方案编审批、安全技术交底记录； 3.特种作业操作证、特种设备作业人员证； 4.专业技术人员和专职安全管理人员现场监督情况； 5.起重机械安装、顶升、变换工况后的自检记录、载荷试验记录； 6.查验起重机械接近架空输电线路作业的安全防护措施； 7.查验起重机械楔形接头连接。 |  |  |
| 18 | ★ 动火作业管理及火灾防范 | - 1.临时消防设施必须与在建工程的施工同步设置，当永久性消防设施无法满足使用要求时，必须增设临时消防设施，并定期对各类临时消防设施进行检查与保养，禁止使用过期和性能不达标消防器材； - 2.电焊、气焊、气割的动火作业人员必须按规定持焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗； 3.在施工现场易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时，必须办理动火工作票，并落实防火灭火措施； 4.氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶的工作间距不得小于5米，气瓶与明火作业点的距离不得小于10米，乙炔瓶应安装灵敏可靠的回火防止器； 5.电缆竖井和电缆沟必须分段做防火隔离，对敷设在主控室或厂房内构架上的电缆要采取分段阻燃措施； 6.脱硫吸收塔防腐施工区必须进行全封闭硬质隔离，设立警戒线，并在显著位置挂警示牌，设置专职安全人员现场监督，人员进出必须实名登记，未经允许的人员、材料禁止进入作业场地；在作业区10米范围内严禁动火作业。 | 《安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《国务院安全生产委员会关于印发<关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施>的通知》 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《人员密集场所消防安全管理》（GB/T 40248-2021） | 抽查： - 1.现场消防设施平面布置图； - 2.电焊、气焊、气割的动火作业人员资格证书； 3.动火作业票制度；动火作业票审批程序； 4.现场氧气及乙炔瓶管理情况； 5.电缆沟防火隔离情况； 6.脱硫塔施工区安全防护措施执行情况。 |  |  |
| 19 | 施工 用电 | 1.供用电设计、供用电施工方案或施工组织设计内容应完整； 2.供用电工程施工完毕后，应有完整的平面布置图、系统图、隐蔽工程记录、试验记录，经验收合格后方可投入使用； 3.供用电配电系统、总配电箱、分配电箱、末级配电箱应按照相关规定设置； ★4.当施工采用独立电源供电时，低压用电系统必须采用TN-S系统，配电布置必须采用一机一闸一保护，电气设备不带电的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接； 5.剩余电流保护器必须每月检验一次，每次使用前启动试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用； 6.电缆与金属结构物接触必须采取可靠的绝缘措施。过路敷设的电缆必须采取防止被碾压损坏的保护措施； 7.保护接地装置必须定期检测接地电阻并做好相关记录； 8.在活动板房、集装箱等金属外壳内穿越的低压线路必须穿绝缘管保护，防止破皮漏电；活动板房、集装箱等金属外壳必须可靠接地； 9.轨道式起重机两条轨道端部做环形电气连接，较长轨道每隔20米设一组接地装置，接地电阻不大于4欧姆。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | 抽查： 1.各参建单位供用电设计；施工单位供用电施工方案或施工组织设计；电工的特种作业资格证； 2.施工单位供用电工程的验收记录； 3.供用电方式； 4.配电箱的“一机一闸一保护”配置情况； 5.剩余电流保护器检验和试跳记录； 6.电缆的敷设情况； 7.接地装置的设置情况，接地电阻检查和测量记录。 |  |  |
| 20 | 安全警示标志 | 1.应在危险场所、部位设置明显的、符合国家标准的安全警示标志、标牌，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等，夜间应在危险处所设红灯示警； 2.标志、标牌应规范、整齐并定期检查维护，确保完好。 | 《防止电力建设工程施工安全事故的三十项重点要求》 《安全标志及其使用导则》（GB 2894） | 抽查： 危险场所、部位安全警示标志设置情况。 |  |  |
| 21 | 应急管理及事故处置 | 1.根据工程施工特点和作业范围，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 2.按应急预案要求配置的车辆、材料、工具、人员、资金、通讯设施等应始终处于备用状态。应建立应急物资装备使用状况档案，定期检测和维护，确保物资装备处于良好可用状态； 3.应编制年度应急演练计划，按要求对应急预案开展培训和演练； ★4.各参建单位应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、要素内容等，并教育、指导从业人员严格按照规定要求报告事故相关情况； 5.事故发生时，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告； 6.事故单位负责人应根据事故情况迅速启动相应级别的应急响应； 7.事故发生单位和有关人员应当按照“四不放过”原则深刻吸取事故教训，落实事故防范和整改措施，防止事故再次发生； 8.应按规定要求开展事故统计分析，对发生过的事故建立事故档案。 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《电力建设工程施工安全管理导则》 | 抽查： 1.综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 2.应急队伍、物资配备情况； 3.应急装备、物资定期检查、检测、维护记录； 4.应急救援组织的外部资源； 5.应急救护协议； 6.各参建单位应急演练计划；应急预案的培训和演练资料；应急演练总结和评估报告； 7.安全生产事故（事件）防范和整改情况； 8.安全生产事故（事件）报告制度； 9.事故统计分析、建立事故档案情况。 |  |  |
| 22 | 原材料管理 | 进场工程材料、成品、半成品、构配件的出厂质量证明文件及有关进场复试报告齐全，主要材料（水泥、商品混凝土、钢材、高强度螺栓）的跟踪管理台账清晰。 | 《建设工程质量管理条例》 电力建设工程质量监督检查大纲 | 抽查： 1.出厂质量证明文件； 2.按规定应进场复试的材料、成品、半成品、构配件复试报告；3.主要材料（水泥、商品混凝土、钢材、高强度螺栓）的跟踪管理台账。 |  |  |
| 23 | ★ 工程质量管理 | 1.建设单位应严格落实工程质量首要责任，建立健全工程质量管理制度、工作体系和责任体系，其他参建单位对工程质量承担相应责任；实行工程总承包的，总承包单位对其承包范围内的全部工程质量负责； 2.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反相关强制性标准，降低建设工程质量； 3.建设单位应对其他参建单位的工程质量管理相关工作开展监督和检查。 | 《建设工程质量管理条例》 | 抽查： 1.建设单位建立的工程质量管理制度文件和责任体系建立情况； 2.其他参建单位或公众反映工程质量管理方面的违法违规行为； 3.建设单位对其他参建单位工程质量管理相关工作的检查记录。 |  |  |
| 24 | 质量终身责任制 | 1.工程开工建设前，工程参建各企业法定代表人应签署授权书，明确本单位在该工程的主要负责人； 2.各参建单位主要负责人应签署工程质量终身责任承诺书，对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任； 3.设计文件应按国家或行业规定注明工程合理使用年限。 | 《建设工程质量管理条例》 《电力建设工程质量监督管理暂行规定》 | 抽查： - 1.工程参建各企业法定代表人签署的主要负责人授权书； - 2.各参建单位主要负责人工程质量终身责任承诺书； 3.设计文件中注明工程合理使用年限。 |  |  |
| 25 | ★ 工程质量监督管理及问题整改闭环 | 1.工程开工前，建设单位应在相应电力建设工程质量监督机构办理工程质量监督注册； 2.工程建设过程中，建设单位应根据质量监督计划和工程进度，提前10个工作日提交阶段性质量监督申请； 3.对于质量监督管理部门发现的问题，建设单位应组织相关参建单位完成整改，并对整改结果负责。 | 《建设工程质量管理条例》 《电力建设工程质量监督管理暂行规定》 电力建设工程质量监督检查大纲 | 抽查： 1.工程质量监督注册资料； 2.阶段性质量监督检查申请材料； 3.现场实际与申请阶段的符合性； 4.工程质量监督整改意见书、整改闭环资料及现场实际整改情况。 |  |  |
| 26 | 质量 验收 | 施工质量验收的程序、组织及参加人员应符合相关标准规定，并形成书面记录。施工质量应符合设计要求及标准规定。 | 《建设工程质量管理条例》 电力建设工程质量监督检查大纲 | 抽查： 1.施工质量验收范围划分表及审批情况； 2.各参建单位质量验收情况；质量验收发现的问题整改闭环情况； 3.根据工程实际进度，抽查已完工程实体质量。 |  |  |
| 27 | 强制性条文执行情况 | 1.建设单位应制定工程建设安全、质量强制性标准(强制性条文)实施管理措施； 2.建设单位应组织开展对工程建设安全、质量标准强制性条文执行情况的检查。 | 《建设工程质量管理条例》 电力建设工程质量监督检查大纲 | 抽查： 建设单位组织开展对工程建设安全、质量标准强制性条文执行情况检查的记录。 |  |  |
| ★ 陆上混塔式风电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ★ 高处作业平台 | 1.高处作业平台、铰链（或钢丝绳）应具备出厂合格证、产品说明书（含平台安装与拆解说明），并在使用前进行承载力试验；吊带、安全带应有产品合格证及检测报告； 2.高处作业平台产品说明书应明确最大承载力（含荷载均布下的最大承载力、荷载集中下的最大承载力）； 3.高处作业平台应经过监理、施工单位现场验收合格后方可使用； 4.高处作业平台应有最大承载力标识；设置物料堆放警示标识，明确单侧（局部）区域承载力负荷； 5.应对吊耳、螺栓、铰链（或钢丝绳）、吊带等关键部件开展日常检查与维护并做好记录； 6.高处作业平台生产厂家应对建设、监理、工程总承包、施工单位相关人员进行安全技术交底，明确使用频次及报废标准，并做好记录； 7.施工单位应编制高处作业平台安全操作规程。 | 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016) 《风力发电场高处作业安全规程》（NB/T 31052-2014） | 抽查： 1.高处作业平台、铰链（或钢丝绳）出厂合格证、产品说明书、检查计算书；吊带、安全带的产品合格证及检测报告； 2.现场实际使用的平台相关验收记录； 3.现场吊装过程中实际载荷；现场实际使用的平台最大承载力及警示标识标牌设置情况； 4.现场实际使用的平台与产品说明书的一致情况； 5.对现场实际使用的平台、吊耳、螺栓、铰链（或钢丝绳）、吊带等关键设施、部件的日常检查与维护记录； 6.塔筒管片上具备独立锚（挂）点情况；锚（挂）点的第三方检测报告； 7.厂家对现场实际使用平台的交底记录； 8.高处作业平台安全操作规程。 |  |  |
| 29 | ★ 安全技术管理 | 1.建设单位、工程总承包单位选用的混塔式风电机组应有型式认证证书，混凝土塔筒应有设计认证证书，认证证书应与实际产品相符； 2.应具备独立于作业平台外的安全带（绳）锚（挂）点，锚（挂）点数量应满足平台作业人员安全带（绳）全数高⨪伪用，锚（挂）点应满足承载要求； 3.吊装平台应平整，吊装作业前应取得地基承载力检测报告，地基承载力应满足吊装方案的要求； 4.施工作业前应全面辨识评价存在的安全风险并制定针对性管控措施，作业前开展安全技术交底，吊装作业应规范办理作业许可； 5.预应力工程应按照危大工程管理。 | 《风电机组混凝土-钢混合塔筒施工规范》（NB/T 10908-2021） 《电力建设工程施工安全管理导则》 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》 | 抽查： 1.型式认证和设计认证证书； 2.安全带（绳）锚（挂）点设置情况； 3.吊装场地平整度，地基承载力检测报告； 4.作业安全风险辨识及措施制定、管控情况； 5.作业安全技术交底记录； 6.吊装作业规范执行作业许可情况； 7.预应力工程专项施工方案编审批及安全管理情况。 |  |  |
| 30 | ★ 现场安全管理 | 1.施工过程中应由建设单位、监理单位、工程总承包单位、塔筒施工单位、设备供应商等对风电机组基础承台进行交接验收并做好记录； 2.施工单位应制定起重设备安全管理制度、安全操作规程，明确起重设备管理部门或配备符合任职条件的施工机械设备专（兼）职管理人员，建立相应的管理台账和维保记录档案； 3.施工单位应安排专人对特种作业人员进行现场安全管理，对上岗资格、条件进行安全检查，确保特种作业人员持证上岗； 4.起重作业前，施工单位应对起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具等进行检查，检查合格、安全系数符合规定后方可使用； 5.施工单位应采用有效手段检查复核高处作业人员正确佩戴安全带等劳动防护（保护）用品； 6.吊装作业前，监理、工程总承包、施工单位应对现场作业条件和作业环境进行复核，确保符合安全条件后方可作业。 | 《风电机组混凝土-钢混合塔筒施工规范》（NB/T 10908-2021） 《电力建设工程施工安全管理导则》 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》 《风力发电场高处作业安全规程》（NB/T 31052-2014） 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023） | 抽查： 1.风电机组基础承台的平整度、预埋件尺寸和位置以及混凝土强度检测报告等交接验收记录； 2.施工单位起重设备安全管理制度、安全操作规程； 3.起重设备管理部门或配备符合任职条件的施工机械设备专（兼）职管理人员设置（配备）情况； 4.起重设备管理台账和维保记录、档案； 5.特种作业人员管理情况； 6.对起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具的检查记录； 7.施工单位对高空作业人员规范佩戴安全防护（保护）用品检查复核的措施； 8.吊装作业前，相关单位对现场作业条件和作业环境的复核记录。 |  |  |
| ★ 海上风电部分 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ★ 安全技术管理 | - 1.施工单位应对危大工程（基础施工等）编制专项施工方案。危大工程施工方案编审批，经施工单位本部技术负责人审核（实行工程总承包的，经总承包单位技术负责人审核），总监理工程师审查、签章，建设单位批准。实行专业分包的，施工单位应组织专业分包单位开展现场查测，编制施工方案和安全技术措施，并按照技术管理相关规定上报建设单位、监理单位同意； - 2.施工单位应对超危大工程（海上大件吊装、水下作业等）编制专项施工方案，并组织专家论证；超危大工程施工方案需经施工单位本部技术负责人审核（实行工程总承包的，经总承包单位本部技术负责人审核）、监理单位总监理工程师审核、建设单位技术负责人批准；实行专业分包的，施工单位应组织专业分包单位开展现场查测，编制施工方案和安全技术措施， 并按照技术管理相关规定上报建设单位、监理单位同意； - 3.施工方案编制人员或技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，班长向作业人员进行安全交底。 | # 《电力建设工程施工安全管理导则》 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》 《国家能源局关于进一步加强海上风电项目安全风险防控相关工作的通知》（国能发安全〔2022〕97号） 《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号） | 抽查： 1.危大工程（基础施工等）专项施工方案编、审、批情况；实行专业分包的，施工单位组织开展现场查测情况，施工方案和安全技术措施编制及报审情况； 2.施工单位海上大件吊装、水下作业专项施工方案编审批及专家论证情况；实行专业分包的，施工单位组织开展现场查测情况，施工方案和安全技术措施编制及报审情况； 3.施工方案编制人员或技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底情况；班长向作业人员进行安全交底情况。 |  |  |
| 32 | ★ 现场安全管理 | 1.各参建单位应按照工程进度对专项施工方案、安全技术交底的执行情况及相关文件记录进行监督检查； 2.作业前，应对施工场区地勘资料进行分析，做好扫海和平台站位选择； 3.特种设备应具有相应的合格证和检验证书；吊机、安全设施、吊索具等应进行必要的维护和检查； 4.应明确机械设备专(兼)职管理人员，建立机械设备管理制度以及安全操作规程，管理制度应至少包括以下内容：1）管理部门及相关人员岗位职责，2）进退场管理，3）经常性维护保养、定期自行检查、检修和有关记录，4）租赁管理，5）档案管理； 5.海上作业人员、起重机指挥人员、操作人员、焊接人员、潜水、高空作业等人员应持证上岗； *6.起重作业应制定并执行溜桩、水上抬吊倾覆等风险防控措施； *7.起重作业前，应进行设备吊装吊点、吊具、作业半径、防叶轮倾斜、水文气象等起吊安全条件确认； 8.海上作业平台（工装架）应充分考虑施工人员的作业安全，并应设置安全警示标志、防护设施、消防器材、救生器材及临时助航标志； 9.有限空间、动火作业、高处作业、水下作业、大件吊装（如海上沉桩、风机吊装、升压站吊装等）等危险作业应办理安全施工作业票，经相关现场负责人审批后方可执行； 10.施工用电应依据规范，按场地特点、负荷性质、用电容量设置；使用船电作施工电源时，不得随意改动船电配电线路，不得接入超过船电空开容量的电气设备； *11.施工现场应保持安全通道畅通，按规定设置安全警示标志，危化品存放、使用规范； *12.海上作业期间，作业人员应正确佩戴和使用个人防护用品、用具； 13.应对登船出海人员进行动态管控； 14.海上风电机组设备运输前应安排技术人员现场踏勘航线、了解现场作业环境； *15.船舶起锚和抛锚作业前，应通过安全技术交底的形式，确定海缆路由坐标； 16.运输方案应适合现场施工特点，需要专家论证的方案应经专家评审通过。 | 《国家能源局关于进一步加强海上风电项目安全风险防控相关工作的通知》（国能发安全〔2022〕97号）.《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018） 《船舶与海上技术 海上风能港口与海上作业》（GB/T 40788-2021） 《海上风电场工程施工安全技术规范》（NB/T 10393-2020）、 《海上风力发电工程施工规范》（GB/T 50571-2010） 《风力发电机组 安全手册》（GB/T 35204—2017） 《风力发电场安全规程》（DL/T 796—2012） 《风力发电机组 装配和安装规范》（GB/T 19568—2017） 《国家能源局关于印发<防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求>的通知》（国能发安全〔2022〕55号） | 抽查： 1.各参建单位对专项施工方案、安全技术交底的执行情况； 2.地勘资料；扫海和平台站位选择情况； 3.施工单位水上水下作业和活动许可证； 4.特种设备合格证和检验证书；吊机、安全设施及吊索具等定期维护与检查情况； 5.项目组织机构；机械设备管理专(兼)职管理人员的设置情况；机械设备管理制度； 6.现场特种作业人员和特种设备作业人员持证上岗情况； 7.溜桩、水上抬吊倾覆等风险防控措施制定及执行情况； 8.设备吊装吊点、吊具、作业半径、防叶轮倾斜、水文气象等与起吊安全条件的符合情况； 9.海上作业平台安全警示标志、防护设施、救生器材及临时助航标志设置情况； 10.有限空间、动火作业、高处作业、水下作业、大件吊装（如海上沉桩、风机吊装、升压站吊装等）等危险作业安全施工作业票执行情况，审批流程与本单位制度要求的符合情况； 11.施工用电按照场地特点、负荷性质、用电容量等依规设置情况；使用船电做施工电源时，相关要求落实情况； 12.施工现场安全通道、安全警示标志合规设置情况；危化品合规存放、使用情况； 13.海上作业期间，作业人员正确佩戴和使用个人防护用品、用具情况； 14.登船出海人员姓名、年龄、所属单位、登离船舶及离岸到岸时间等记录； 15.相关海缆保护措施安全技术交底； 16.运输方案。 |  |  |
| 33 | ★ 涉网安全管理 | 1.应按规定取得并网意见书； 2.电气一次设备、涉网继电保护及安全自动装置、无功补偿装置、电力监控系统安全防护、并网通信系统、高压海缆的充电功率、电能质量指标等应与所接入电力系统相协调，其性能满足电力系统安全稳定运行的要求；风电场应具备参与电力系统调频、快速调压、调峰和备用能力，且应满足相关标准要求；风电场功率预测系统、故障穿越能力、运行适应性应满足相关要求； 3.应按要求完成涉网设备调试试验工作； 4.风电场值班员应有上岗资格，现场应具备与电网安全相关的运行规程和管理制度，风电场应服从电网调度机构的统一调度、遵守调度纪律，按照电网调度机构的要求上报运行数据，应按要求对涉网继电保护和安全自动装置开展日常巡视，发现异常应及时消缺。 | 《国家能源局关于进一步加强海上风电项目安全风险防控相关工作的通知》（国能发安全〔2022〕97号） 《电力系统安全稳定导则》（GB 38755-2019） 《电网运行准则》（GB/T 31464-2022） 《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T 19963-2021） 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委令2024年第27号） 《进一步加强和规范电力质监机构工作的指导意见（试行）》（质监函〔2021〕12号） 《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285-2006） 《电力通信运行管理规程》（DL/T 544-2012） 《风力发电机组电能质量测量和评估方法》（GB/T 20320-2013） 《电力系统电压和无功电力技术导则》（DL/T1773-2017） 《风电调度运行管理规范》（NB/T 31047-2013） | 抽查： 1.按规定取得的并网意见书； 2.初步设计文件，无功补偿计算专题报告，无功补偿装置的型式试验报告，电力监控系统总体安全防护方案、等保测评报告、安全防护评估报告，工频过电压计算专题报告，电能质量评估报告，功率特性检测报告，风机涉网参数设置，功率预测文件上传情况，风机低电压穿越、高电压穿越检测报告，涉网设备调试试验报告； 3.持证上岗证书，风电场运行规程、电网事故处理规程、电网反事故预案、网络安全应急预案，值班运行记录、检修申请和操作票、值班电话录音，运行情况月报，涉网继电保护和安全自动装置日常巡视报告、消缺记录。 |  |  |
| 34 | ★ 工程质量管理 | - 1.海上风力发电工程施工准备期间应取得相应的施工许可，并按规定办理质量监督注册手续； - 2.原材料、半成品、成品质量检验合格，报告齐全； - 3.重力式基础、混凝土承台基础、钢结构承台基础环（桩顶法兰或锚板）水平度符合设计要求； - 4.高强度螺栓复检合格;法兰连接验收合格，密封胶等隐蔽验收记录齐全。螺栓紧固符合要求，验收记录齐全； - 5.机组启动前，建设单位应取得风力发电机组型式认证证书。 | 《海上风力发电建设工程质量监督检查大纲（试行）》 《海上风力发电工程施工规范》（GB/T 50571-2010） | - 抽查： - 1.工程质量监督注册资料； - 2.检验合格记录； - 3.验收记录； - 4.高强螺栓复检检测报告；法兰连接、密封胶、螺栓紧固验收记录； - 5风力发电机组型式认证证书。 |  |  |
| 注： 1.本清单中的建设、工程总承包、勘察、设计、施工、监理单位是指相关企业派驻电力建设工程现场的项目部。 2.本清单中标注★的内容为重点检查事项。 3.本清单中海上风电部分标*的内容为需要赴施工作业现场检查的事项，由检查人员根据海上交通条件决定是否开展。 |  |  |  |  |  |  |