广西防雷检测能力评价考试大纲

第一部分 相关法律法规和制度

考试目的

通过本部分的考试，考核考生了解、熟悉和掌握国家有关防雷减灾管理的法律法规、规章等的程度，以提高考生对相关法律法规、规章的知识水平和法律意识。

考试内容

熟悉和掌握《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》(国务院令第570号)和《雷电防护装置检测资质管理办法》（中国气象局30号令）中的有关条款。

第二部分 安全生产和防雷装置检测质量控制

考试目的

通过本部分的考试，考核考生了解、熟悉和掌握防雷检测的安全生产知识和作业要求，防雷检测的质量管理体系、质量控制、仪器、环境、档案、信用评价等方面的要求。

考试内容

1.掌握防雷装置检测安全生产操作规程及一般安全事故的处理程序；

2.掌握爆炸和火灾危险场所安全生产常识及常见安全生产防护设施的功用；

3.掌握劳动防护用品的功用；

4. 掌握防雷检测的质量管理体系、质量控制方法；

5. 掌握仪器管理和使用、环境监控、档案保管的要求；

6. 了解防雷检测机构检测质量考核的要求；

7. 了解防雷检测机构信用评价的要求。

参阅标准

1.《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016

2.《防雷装置检测服务规范》GB/T 32938-2016

3.《防雷装置检测质量考核通则》QX/T 317-2016

4.《防雷装置检测机构信用评价规范》QX/T 318-2016

5.《防雷装置检测文件归档整理规范》QX/T 319-2016

6.《雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范》QX/T 401-2017

第三部分 防雷技术规范部分

考试目的

通过本部分的考试，考核考生对国家防雷标准的熟悉和掌握程度，以促使从业人员自觉遵守国家及有关行业标准，熟练运用标准中的先进技术于防雷检测工作实践。

一、《建筑物防雷设计规范》GB50057―2010

考试内容

1．总则及术语

1.1 掌握防雷设计的基本原则。

1.2 掌握防雷专业术语

2．建筑物的防雷分类

2.1 掌握根据那几项原则进行防雷分类。

2.2 掌握哪些建（构）筑物应划为第一类防雷建筑物。

2.3 掌握哪些建（构）筑物应划为第二类防雷建筑物。

2.4 掌握哪些建（构）筑物应划为第三类防雷建筑物。

2.5 熟悉爆炸性气体和粉尘环境的分类。

3．建筑物的防雷措施

3.1 一般规定

3.1.1 掌握各类防雷建筑物应分别采取哪些防护措施。

3.1.2 掌握在何种情况下应采取等电位连接。

3.2 第一类防雷建筑物的防雷措施

3.2.1 第一类防雷建筑物应采取哪些防直击雷的措施。

3.2.2 掌握独立接闪杆、架空接闪（网）的支柱及其接地装置至被保护建筑物及其管道、电缆等金属物的安全距离要求，能够计算。

3.2.3 掌握架空接闪（网）至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离要求，能够计算。

3.2.4 掌握独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地电阻值要求。

3.2.5 掌握第一类防雷建筑物防闪电感应的措施。

3.2.6 掌握第一类防雷建筑物防防闪电电涌侵入侵入的措施。

3.2.7 掌握当建筑物太高或其它原因难于装设独立接闪器时，如何将混合组成的接闪器安装在建筑物上。

3.2.8 掌握计算防直击雷的环行接地体所需补加人工水平接地体和人工垂直接地体的条件及方法。

3.2.9 掌握防侧击的措施。

3.3 第二类防雷建筑物的防雷措施

3.3.1 掌握第二类防雷建筑物应采取的防直击雷的措施。

3.3.2 掌握突出屋面的放散管、风管、烟囱等应采用的防雷措施。

3.3.3 掌握第二类防雷建筑物的引下线布设方式和间距、接地电阻值要求。

3.3.4 掌握防直击雷接地装置与防雷电感应、电气设备、信息系统等接地间关系和具体要求。

3.3.5 掌握利用建筑物的钢筋作防雷装置时的规定。

3.3.6 掌握第二类防雷建筑物防闪电感应的措施。

3.3.7 掌握防高电位反击的措施。

3.3.8 掌握防侧击的措施。

3.3.9 掌握对有爆炸危险的露天钢质封闭气罐的防雷要求。

3.4 第三类防雷建筑物应的防雷措施

3.4.1 掌握第三类防雷建筑物应采取的防直击雷的措施。

3.4.2 掌握当防雷接地装置与电气设备接地不共用，且与埋地金属管道不相连时，其安全距离的确定。

3.4.3 掌握当土壤电阻率≤3000Ω•m时，在何种条件下，防雷的接地装置方可不计及接地电阻值。

3.4.4 掌握砖烟囱、钢筋混凝土烟囱防直击雷的措施。

3.4.5 掌握防雷电流高电位反击的措施。

3.4.6 掌握防侧击的措施。

3.5 其它防雷措施
　　3.5.1 掌握一座建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时，确定其防雷分类的规定。

3.5.2 掌握一座建筑物中仅有部分为第一、二、三类防雷建筑物时，确定其防雷类别和防护措施的规定。

3.5.3 掌握固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其它用电设备的线路，应采取的防雷措施，其SPD的选择有何特殊要求。

3.5.4 掌握粮、棉及易燃物大量存放的露天场地的防直击雷要求。

3.5.5掌握防接触电压和防跨步电压的措施

4．防雷装置

4.1防雷装置使用的材料的要求。

4.2 掌握接闪器的要求。

4.3掌握引下线的要求。

4.4掌握接地装置的要求。

5．防雷击电磁脉冲
　　5.1掌握防雷击电磁脉冲的基本规定。

5.2掌握防雷区和防雷击电磁脉冲的内容

5.3 屏蔽、接地和等电位连接的要求

5.4 掌握安装电涌保护器（SPD）的要求

6．其他应掌握的内容

6.1 能熟练进行建筑物年预计雷击次数计算。

6.2 在给出换算系数的情况下，能进行接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻的换算。

6.3 熟练掌握用绘图法和计算法计算单支（双支等高、四支等高）接闪杆保护范围。

二、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012

考试内容

1．总则、术语

1.1掌握总则的内容。

1.2掌握专业的术语。

2．雷电防护分区

2.1 掌握地区雷暴日等级划分。

2.2 掌握雷电防护区划分。

3．雷电防护等级划分和雷击风险评估

3.1 掌握一般规定。

3.2 掌握按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级。

3.3 掌握按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级。

3.4 掌握按风险管理要求进行雷击风险评估。

4．防雷设计

4.1 掌握防雷设计的一般规定。

4.2 掌握等电位连接与共用接地系统设计。

4.3 掌握屏蔽及布线。

4.4 掌握浪涌保护器的选择。

4.5 掌握电子信息系统的防雷与接地。

5. 防雷施工

5.1掌握防雷施工的一般规定。

5.2掌握接地装置的有关要求。

5.3掌握接地线的有关要求。

5.4掌握等电位接地端子板（等电位连接带）的有关要求。

5.5掌握浪涌保护器的有关要求。

5.6掌握线缆敷设的有关要求。

6. 检测和验收

6.1 掌握检测的有关规定。

6.2 掌握验收的项目。

6.3 掌握竣工验收的要求

7.维护和管理

掌握维护和管理的有关规定。

8．其他应掌握的内容（GB50057）
　　8.1 掌握雷电流参数的计算。

8.2 掌握雷击磁场强度的计算。

三、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015

考试内容

1．范围、术语

1.1掌握规范适用范围。

1.2掌握专业术语。

2. 检测分类及项目

2.1 掌握检测的分类。

2.2 掌握检测项目内容。

3. 检测要求和方法

3.1 掌握建筑物的防雷分类。

3.2 掌握接闪器的要求和检测方法。

3.3 掌握引下线的要求和检测方法。

3.4 掌握接地装置的要求和检测方法。

3.5 掌握雷击电磁脉冲屏蔽的要求和检测方法。

3.6 掌握等电位连接的要求和检测方法。

3.7 掌握电涌保护器的要求和检查测试方法。

3.8 掌握检测作业和检测仪器的要求

4．定期检测周期要求

5.  检测程序

6. 其他应掌握的内容

6.1 掌握爆炸危险环境的分区和防雷分类

6.2 掌握土壤电阻率的测量方法

6.3掌握磁场强度的测量和屏蔽效率的计算

6.4 掌握检测数据处理、数值修约的要求

四、其他参阅文件、标准及书目

1.《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156－2012（2014版）

2.《石油库设计规范》GB 50074-2014

3. 《通信局(站)防雷装置检测技术规范》GB/T 33676-2017

4．《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011

5．《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010

6．《防雷装置检测技术规范》DB45/T 446-2017

7．《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014

8.《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170-2008

第四部分 雷电学原理的基本知识

考试目的

通过本部分的要求，使考生了解雷电的形成，熟悉或掌握雷电的分类，云地闪发生过程，雷电流参数，电磁耦合过程，闪电定位；了解电磁兼容（EMC），了解电涌保护器（SPD）原理及应用的基本知识，提高考生的防雷基本知识水平。

考试内容

1．了解雷电的形成

1.1 了解雷云形成的物理过程。

1.2 了解雷云的电结构（含正极性闪击、负极性闪击）。

1.3 了解雷云起电机制。

2．雷击（电）的分类

2.1 熟悉雷电的基本分类（形状分类、空间位置分类）。

2.2 掌握向下闪击的四种组合形式。

2.3 掌握向上闪击的五种组合形式。

2.4 了解云地闪（直击雷）的发生过程，掌握利用外部防雷装置拦截雷电的原理，重点掌握击距（滚球半径）与雷电流大小的关系式。

3．雷电流参数
　　通过对雷电流特性研究的了解，进一步掌握GB50057中雷电流参数。

4．了解雷电的季节分布和日变化规律。

5．了解雷电放电的危害形式和雷击选择性。

6.  了解闪电定位的知识。

7.  电涌保护器（SPD）

7.1了解电涌保护器原理。

7.2 SPD的种类

7.3 SPD的安装