附件1

武宣县大面积停电事件分级标准

一、较大大面积停电事件

负荷150兆瓦以上时减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

二、一般大面积停电事件

负荷150兆瓦以上时减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下时减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。