北海市铁山港区供水保障应急预案

北海市铁山港区人民政府

二〇二二年十月

’‘

##### 目 录

1总则………………………………………………………………1

1.1编制目的………………………………………………………1

1.2工作原则………………………………………………………1

1.3制定依据………………………………………………………2

1.4适用范围………………………………………………………2

- 2组织机构与职责…………………………………………………3

- 2.1组织机构………………………………………………………3

- 2.2工作职责………………………………………………………3

- 3农村饮水安全事件等级划分……………………………………7

- 3.1重大（Ⅰ级）供水安全事件…………………………………7

- 3.2较大（Ⅱ级）供水安全事件…………………………………8

- 3.3一般（Ⅲ级）供水安全事件…………………………………9

- 4预防和预警………………………………………………………9

- 4.1预防……………………………………………………………9

- 4.2预测……………………………………………………………9

- 4.3信息来源………………………………………………………10

- 4.4预警……………………………………………………………10

- 4.4.1预警级别……………………………………………10

- 4.4.2预警分布……………………………………………10

- 5应急响应…………………………………………………………11

- 5.1总体……………………………………………………………11

- 5.2先期处置………………………………………………………12

- 5.3信息报告………………………………………………………12

- 5.4分级响应………………………………………………………13

- 5.5应急处理………………………………………………………19

- 5.6响应结果………………………………………………………21

- 6应急保障…………………………………………………………22

- 6.1资金保障………………………………………………………22

- 6.2物资保障………………………………………………………22

- 6.3应急备用水源准备……………………………………………22

- 6.4应急队伍保障…………………………………………………22

- 6.5治安保障………………………………………………………23

- 7后期处置…………………………………………………………24

- 7.1总结评估………………………………………………………24

- 7.2恢复重建………………………………………………………24

- 7.3奖励与责任追究………………………………………………25

- 8附则………………………………………………………………25

- 8.1预案的管理与更新……………………………………………25

- 8.2其他……………………………………………………………25

吨

1 总 则

1.1编制目的

指导我区供水保障突发事件应急工作，建立健全供水保障应急机制，正确应对和高效处置供水保障突发性事件，保障人民群众饮水安全 ，维护人民群众的生命健康和社会稳定 ，促进社会全面 、协调、可持续发展。

1.2 工作原则

1.2.1 以人为本，预防为主。把保障人民群众的生命健康和饮水安全作为首要任务，建立健全预防预警机制。加强培训、演练，强化应急准备和应急响应能力，鼓励群众报告突发性饮水安全事件及其隐患，及时处置可能导致事故的隐患。

1.2.2 统一领导，分级负责。统一领导，分级建立供水保障应急指挥机构，制订当地的应急预案，确定不同等级的安全事件及其对策，落实应急责任机制。

1.2.3 统筹安排，分工合作。以区政府为主体，整合资源统筹安排各部门工作任务，加强协调配合和分工合作处理好日 常业务和应急工作的关系。上一级人民政府各有关部门视情况给予协调、指导、技术支持，并组织力量全力支援。

1.2.4 快速反应，有效控制。突发性事件发生后，各级应 急指挥机构应根据应急要求快速作出反应，组织会商，启动应 急预案 ，有效控制事态发展。

1.3 制定依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》、《水利部等9部门<关于做好农村供水保障工作的指导意见>》、《水利部关于实现巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接的指导意见》、《广西壮族自治区农村饮水安全工程运行管理办法》、《自治区实施乡村振兴战略指挥部供水保障专责小组关于做好农村供水保障工作的通知》、《自治区水利厅关于印发广西实现巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接实施意见的通知》、《广西壮族自治区农村供水用水条例》、《取水许可制度实施办法》等相关法律、法规，结合我区实际，制定本预案。

1.4 适用范围

本预案适用于应对全区范围内下列各类农村供水工程事件应急响应：

(1) 发生严重干旱灾害导致农村供水工程水源枯竭或供水严重不足；

(2）地震、洪灾、泥石流、火灾等自然灾害导致供水水源工程、净水构筑物、供水工程构筑物、机电设备或输配水管网遭到破坏；

(3）爆破、采矿等生产活动或地质变迁等导致农村供水工程水源断流；

(4）因人为破坏导致农村供水工程突发事件；

(5）饮用水源保护区或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染，导致农村供水工程供水严重不安全。

2组织机构与职责

2.1组织机构

成立北海市铁山港区农村供水保障工程应急指挥部，由区政府主要领导区长担任总指挥，分管副区长任副总指挥，区政府办、区应急管理局、区发改局、区农业农村和水利局、区财政局、区民政局、区卫健局、区生态环境局、区公安分局、区委宣传部等有关部门和单位为指挥部成员单位，其负责同志为应急指挥部成员。指挥部下设办公室及专家组，办公室设在区农业农村和水利局，办公室主任由区农业农村和水利局局长兼任，副主任由区农业农村和水利局分管农村供水保障工作的副局长兼任，成员由区供水保障组人员和指挥部成员单位的联系人组成（联系电话：0779-8618376，电子邮箱：bhstsgslz@163.com)

各镇政府成立相应的农村供水保障工程应急指挥机构，由镇长任总指挥，相关部门为成员单位，办公室设在各镇乡村振兴办。

2.2 工作职责

2.2.1农村供水保障工程应急指挥部职责

(1)贯彻落实国家、自治区、北海市有关重大生产安全事故 预防和应急救援的规定。

(2）及时了解掌握农村供水保障工程重大安全事件情况，指挥、协调和组织重大安全事件的应急处置工作，根据需要向区政府和区农水部门报告事件情况和应急措施。

qJ

(3）审定全区农村供水保障工程重大事件应急工作制度和 应急预案。

(4）在应急响应时，负责协调应急、公安、农水、生态环境、卫生防疫、医疗救护等相关部门开展应急救援工作。

(5）负责指导、督促、检查下级应急指挥机构的工作。

2.2.2 指挥部办公室职责

指挥部办公室负责指挥部的日常工作。其职责是：起草全区农村供水保障工程重大安全事件应急工作制度和应急预案；负责农村供水保障工程突发性事件信息的收集、分析、整理，并及时向指挥部报告；协调指导事发地应急指挥机构组织勘察、设计、施工力量开展抢险排险、应急加固、恢复重建工作；负责协调应急、公安、农水、生态环境、卫生等部门组织救援工作；协助专家组的有关工作；负责对潜在隐患工程不定期安全检查，及时传达和执行上级有关部门的各项决策和指令，并检查和报告执行情况；负责组织应急响应期间新闻发布工作。

2.2.3 农村供水保障工程应急指挥部成员单位主要职责

区发展和改革局：负责重点农村供水保障工程、物资储备计划下达。

区财政局：负责农村供水保障工程应急工作经费、恢复重建费用的及时安排和下拨；负责农村供水保障工程应急经费使用的监督和管理。

区公安分局：负责维持水事秩序，严厉打击破坏水源工程、

污染水源等违法犯罪活动，确保供水保障工程设施安全。

区应急管理局：负责汇总、核实、监督遭受农村供水保障工程突发性事件的灾情。

区民政局：负责协助区、镇政府做好遭受农村供水保障工程突发性事件群众的生活救济工作 。

区农业农村和水利局：负责全区农村供水保障工程的建设， 提供农村供水保障工程重大安全事件信息、预案以及工作方案； 负责恢复农村供水保障工程所需经费的申报和计划编制。

区卫健局：负责遭受农村供水保障工程突发性事件村、镇的卫生防疫救护工作及饮用水源的水质监测和卫生保障。

铁山港生态环境局：负责水源地环境保护工作，制止向河流、水库等水域排放污水和固体废物的行为，应急处理水污染事件。

区委宣传部：负责农村供水保障工程法规、政策的宣传，及时准确报道突发事件处理工作。

2.2.4 专家组职责

指挥部专家组由供水规划设计、水环境监测、卫生防疫等有关方面的专家组成，负责指挥部的技术支持工作。其职责是：参加指挥部统一组织的活动及专题研究；应急响应时按照指挥部的要求研究分析突发事件信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；参与突发事件调查，对突发事件处理提出咨询意见；受指挥部的指派，对镇给予技术支持。

2.2.5 各镇供水保障应急机构及职责

各镇成立相应应急指挥机构，负责本镇范围内供水保障工程突发性事件的处置。主要职责包括：拟定本镇供水保障工程事件应急工作制度和应急预案，建立完善应急组织体系；掌握本镇供水保障工程信息，及时向区人民政府和区应急指挥机构报告突发事件情况；指挥、协调本镇供水保障工程事故应急救援工作。

2.2.6 供水单位应急机构及职责

根据区人民政府的应急预案，供水单位结合本单位实际建立供水应急机构，重大科学合理的应急工作万案，配备必要的抢修设备及应急队伍，并定期组织演练。

3 农村供水保障事件等级划分

按照事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，农村供水保障工程突发性事件分为三级：I 级（重大）、II级 （较大）、Ⅲ级 （一般）。

3.1 重大（I 级） 供水保障安全事件

凡符合下列情形之一的，为重大农村供水保障安全事件：

(1) 因农村供水保障工程水源枯竭或冻结断流造成连续停 水48 小时以上（含 48小时，下同）或严重缺水（人均日饮用水量不到5公斤）72 小时以上，影响范围为农村 5000人以上或分散农户1万人以上（2 公里范围内找不到替代水源）；

(2）因农村供水保障工程供水水质不达标等原因致使3人 以上死亡或50人以上集体中毒事件发生；

(3）因自然灾害或人为破坏造成农村10000人以上的突发 性停水事件；

(4）需跨市调度水源的农村供水保障事件。

3.2 较大（II 级）供水安全事件

凡符合下列情形之一的，为较大农村供水保障事件：

(1）因农村供水保障工程水源枯竭或冻结断流造成连续停水 48小时以上或严重缺水72小时以上，影响范围为农村 3000人以上5000人以下（ 不含5000 人，下同） 或分散农户 5000人以上1万人以下（2 公里范围内找不到替代水源）；

(2）因农村供水保障工程供水水质不达标等原因致使2人

死亡或30人以上50人以下集体中毒事件发生；

(3）因自然灾害或人为破坏造成农村5000人以上10000人 以下的突发性停水事件；

(4）需跨区调度水源的农村供水保障事件。

3.3一般（Ⅲ级）供水安全事件

凡符合下列情形之一的，为一般农村供水保障事件：

(1）因农村供水保障工程水源枯竭或冻结断流造成连续停水48小时以上或严重缺水72小时以上，影响范围为农村1000

人以上3000人以下或分散农户3000人以上5000人以下（2 公里范围内找不到替代水源）；

(2）因农村供水保障工程供水水质不达标等原因致使1人死亡或5人以上30人以下集体中毒事件发生；

(3）因自然灾害或人为破坏造成农村1000人以上5000人以下的突发性停水事件；

(4）需跨镇调度水源的农村供水保障事件。

4预防和预警

4.1预防

(1）根据《农村饮水安全工程建设管理办法》和《广西壮族自治区农村饮水安全工程运行管理办法》加强项目建设管理，确保工程质量和安全，对农村供水保障运行管理进行监督检查，对可能引发公共饮水隐患，要组织力量限期整治。

(2）加强农村供水的水源地保护，合理确定饮水水源保护 区，制止可能污染、破坏水源的行为。

(3）由区级卫生部门、供水管理单位及水环境监测中心组成检测网络，定期对水源水、出厂水、末梢水水质进行检测，对检测情况进行汇总分析。

(4）开展突发农村供水保障安全事件的应急预案演练，作好相 关宣传工作，提高全民安全意识。

4. 2 预测

根据气象、水文、地震、自然资源、生态环境等部门发布的信息，了解雨情、汛情、地震、冰雪、水污染等情况，综合分析可能引发重大农村供水保障安全事件的预测预警信息，提出灾害发生的预测预警，做到早发现、早报告、早处理。

4. 3 信息来源

发生农村供水保障安全事件的信息来源主要有以下方面：

(1）供水单位、各级水行政主管部门及下属单位上报的突发农村供水保障安全事件；

(2）群众举报、新闻媒体报道的突发农村供水保障安全事件；

(3）因干旱、洪灾、地震、冰冻等自然灾害影响到农村供水保障安全工程生产和安全的；

(4）农村饮用水源保护区发生重大有毒有害物泄露、污染的。

4. 4 预警

根据相关信息并证实突发农村供水保障安全事件即将发生或已经发生时，应对可能引发的事件级别进行预警，并发布预警信息。

4.4.1 预警级别

预警级别依据农村供水保障安全事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，划分为三级：I 级（重大）、II 级（较大）、Ⅲ级（一般）。

4.4.2 预警发布

预警信息应包括农村供水保障安全事件预警的级别（即：I级、 II级、Ⅲ级）、起始时间、可能影响范围、危害程度、紧急程度和发展态势、警示事项以及应采取的相关措施等。

5应急响应

5.1 总体

农村供水保障安全事件实行属地为主、分级负责。当事件发生后，由各级人民政府按照有关规定全面负责应急处置工作，同时遵循事件发生发展变化的需要及时调整反应级别。

对应农村供水保障安全事件预警分级，应急响应划分为重大 （I级响应）、较大（II级响应）、一般（Ⅲ级响应）三级。 出现农村供水保障安全突发事件，供水单位应在2小时内向上一级农村供水保障安全应急机构和当地政府报告并先期进行处理；各级农村供水保障安全应急机构在获取信息后，应在2小时内向上一级农村供水保障安全应急机构和区政府报告。

对应全区农村供水保障安全预防预警等级，应急响应划分为三级。区农村供水保障应急指挥部负责全区重大供水保障安全事件的指挥调度。各镇农村供水保障安全应急指挥部负责组织实施本区域内突发事件应急处置、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。村镇供水单位负责本单位供水突发事件的处置 。

区应对农村饮水安全事件响应流程图如下 ：

农村供水保障安全事件发生

先期处理（各级水利部门）

分布预警信息

（区农村供水保障安全应急指挥部领导小组办公室）

信息报告

（区农村供水保障安全应急指挥部领导小组办公室）

上报区人民政府

处理意见

上报北海市水利局

启动水利系统应急预案

（区农村供水保障安全应急指挥部领导小组办公室）

区应急指挥部机构运作

按分级响应保障应急响应

提出应急处置措施

响应结束

（区农村供水保障安全应急指挥部领导小组办公室）

凡上一级应急预案启动，下一级应急预案随之自行启动。

- 5.2 先期处置

明确农村供水保障安全事件发生后，事发地农水部门要立即报告镇政府，并协助采取先期处置措施，控制事态发展，组织开展应急处置工作，并及时报告上一级水行政主管部门。

5. 3 信息报告

报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报在确认为 较大及重大农村供水保障安全事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕响应结束后按有关规定上报。

初报可先用电话简单报告，随后立即补书面报告，主要内容包括：发生农村供水保障安全事件的供水单位、时间、地点、简要经过、性质的初步判断、当前影响、处置情况、潜在危害、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜等情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容， 出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

5.4 分级响应

5.4.1 I级响应

当发生重大农村供水保障安全事件时，启动I级应急响应预案。

1.工作会商。指挥部在接到报告后，由指挥部总指挥（区 长）召集，区发展和改革局、区农业农村和水利局、区财政局、 区应急管理局、区民政局、区卫健局、区公安分局、区委宣传部和铁山港生态环境局等部门参加。邀请北海市农村供水保障安全应急指挥部领导和有关专家到会指导，进行工作会商，宣布进入特大供水保障安全事件紧急状态后应实施的临时性措施和行政命令，调动区有关职能部门启用备用水源应急送水。

qu

咽，－A

2.工作部署。指挥部发布农村供水保障安全紧急通知，召开农村供水保障安全紧急会议，动员组织有关镇、有关部门开展供水保障安全应急事件减灾工作。各镇政府要把供水保障安全应急工作作为压倒一切的中心工作，全力以赴，抓紧抓好。主要负责同志应深入一线，靠前指挥，安排好群众生活，保持社会大局稳定。区农村供水保障安全应急指挥部下派工作队，督促指导有关镇供水保障安全突发事件应急工作，工作队由有关单位和部门负责人组成，实行分片包干，做到下去有任务，回来有汇报。对带有普遍性的问题，指挥部召集有关单位领导研究并提出解决办法。

事件发生时，有关镇应急指挥部派出工作组，协调配合区级工作队和村组干群一起做好抢险救援工作。

3.部门联动。当发生农村供水保障安全突发事件时，指挥部各成员单位要在应急指挥部的统一指挥调度下，各司其职，团结协作，有效控制事态发展，最大程度减少损失。

当供水保障安全突发事件发生，造成居民的基本生活用水得不到保障时，各镇政府可采取向受灾区派出送水车、启用应急备用水源、异地调水、组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施，保证居民的基本生活用水。

指挥部组织有关单位、社会力量实行对口帮扶，集中为群众拉水送水，确保突发事件发生地饮用水供应。

出现突发事件后，应急指挥部成员单位应与各镇政府一起

发动群众参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。

区公安分局：负责组织力量，维护供水用水秩序，保护主要供水水源，防止偷水、抢水、污染水等事件的发生。

区发展和改革局：负责指导农村供水保障安全突发事件应急处置工作。

区农业农村和水利局：负责派出工作组，按照区农村供水保障安全应急指挥部的安排布置，提出恢复农村供水保障安全工程的计划，参加农村供水保障安全工程的实施，并负责恢复农村供水保障安全工程所需经费的申报和计划编制。

区应急管理局：负责牵头深入受灾区，核实灾情，提出救灾方案，并向自治区、市、区申请救灾资金。

区民政局：负责协助区、镇政府做好受灾群众的生活救济工作。

区财政局：负责及时筹措下拨农村供水保障安全应急工作经费，用于临时水源工程建设和调水费用的补助。协同区农水局向市申请农村供水保障安全突发事件应急资金。

区卫健局：负责加强对水致疾病和传染病的监测、报告，落实各项防病防疫措施，并派出医疗救护队，紧急救护中毒、受伤人员。具体按照《广西壮族自治区突发公共卫生事件应急预案》执行。

区委宣传部：负责农村供水保障安全宣传教育，及时准确报道事件处置工作 。

指挥部：根据需要，向上级提出支援报告。

4.方案启动。区农村供水保障安全应急指挥部统一协调，启动农村供水保障安全应急预案，动用后备水源，具备条件的开辟新的临时水源，维持居民基本生活用水。加快农村供水保障安全恢复工程的建设。

5.宣传动员。新闻宣传部门除适时报道供水保障安全突发性事件处置情况及典型经验、事迹外，要重点做好特别严重缺水紧急状态的工作实施、水资源统一管制、配给和节水限水措施的宣传报道。

指挥部负责动员有关部门和相关镇政府和事件发生地群众 积极参与到农村供水保障安全突发事件的应急处置、恢复建设和管 理工作中去。

5.4.2 II 级响应

当发生较大供水保障安全事件时，启动Ⅱ级应急响应预案。

1.工作会商。指挥部在接到报告后，由副总指挥（分管副区长）组织区发展和改革局、区农业农村和水利局、区财政局、区应急管理局、区民政局、区卫健局、区公安分局、 区委宣传部、	区生态环境局等部门，对农村供水保障安全突发性事件发展及各项应对措施进行会商。

2.工作部署。指挥部发布农村供水保障安全通知，召开农村供水保障安全会议，组织有关镇、有关部门开展农村供水保障安全应急事件减灾工作。同时下派工作组，深入第一线，收集信息，并督促指导发生供水保障安全突发性事件村镇的工程恢复工作。

有关镇应急指挥部成员必须立即赶赴现场，先进行处置，并在区级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

3.部门联动。指挥部各成员单位要在应急指挥部的统一指挥调度下，各司其职，团结协作，有效控制事态发展，最大程度减少损失。

当供水保障安全突发事件发生后，居民的基本生活用水得不到保障时，当地政府可采取向受灾区派出送水车、启用应急备用水源、异地调水、组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施，保证居民的基本生活用水。

指挥部：负责组织有关单位、社会力量实行对口帮扶，集中为群众拉水送水，确保事件发生地人畜饮水供应。

指挥部成员单位应与各有关部门一起发动群众参与建筑物 的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。

区农业农村和水利局：负责派出工作组，按照指挥部的安排布置，提出恢复农村供水保障安全工程的计划，参加农村供水保障工程的实施，并负责恢复农村供水保障工程所需经费的申报和计划编制。

区财政局：负责及时筹措下拨农村供水保障安全突发事件应急工作经费和恢复重建费用，用于临时水源工程建设和调水费用及恢复重建工程费用。

区委宣传部 ：负责做好有关供水保障安全突发事件发展及应急处置工作情况的新闻报道工作 。

qt

噜Ei

4.方案启动。区农村供水保障安全应急指挥部统协调，启动农村供水保障安全应急预案，动用后备水源，具备条件的开辟新的临时水源，维持居民基本生活用水，加快农村供水保障安全恢复工程的建设。

5.宣传动员。区新闻媒体应负责适时报道事件处置有关情 况。

由区应急指挥部动员直有关部门和有关镇人民政府、事件 发生地群众积极参与到农村供水保障安全突发性事件的应急处置工 作和恢复建设工作中去。

5.4.3Ⅲ级响应

当发生一般供水保障安全事件时，启动Ⅲ级应急响应预案。

1.工作会商。镇供水保障安全应急指挥部在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商。

区应急指挥部一般不组织正式的农村供水保障安全突发性事件应急处置决策会商，必要时由区农村供水保障安全指挥部办公室主任召集有关部门技术人员进行研究。

2.工作部署。镇应急指挥部作出应急工作部署，并在2小 时内将情况上报区应急指挥部。镇应急指挥部负责备用水源调度工作，必要时启用本镇农村供水保障安全应急专项资金，并立即派出工作组，做好抢险救援、事件调查和处置工作。

农村供水保障工程管理单位应立即向镇应急指挥部报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

事故处理完毕后，由镇应急指挥部报区应急指挥部备案。

3.部门联动。当供水保障安全突发性事件发生，居民的基本生活用水得不到保障时，当地政府可采取向受灾区派出送水车、启用应急备用水源、异地调水、组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施，保证居民的基本生活用水。

镇应急指挥部成员单位应团结协作，发动群众积极参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及时恢复供水。

4.方案启动。镇应急指挥部研判后报区应急指挥部，启动 农村供水保障安全应急预案，具备条件的开辟新的临时水源，维持居民基本生活用水，加快农村供水保障安全恢复工程的建设。

5.宣传动员。有关镇人民政府、事件发生地群众积极参与 到农村供水保障安全突发性事件的应急和恢复建设工作中去。

5. 5 应急处理

根据事件情况和发展预测，采用一项或多项措施，开展抢险、抢修、临时供水等应急处置工作 。

5.5.1 水量严重不足应急措施

、

(1）如有备用水源，启用应急备用水源；

(2）遵循“先生活、后生产”的原则 ，同时降低用水定额标准，组织居民分时段取水；

(3）由当地政府协调相关部门，派出临时送水车，为老弱病残、边远地区或 学校等特殊人群和特殊场所送水 ；

(4）寻找新的水源、加大地下水水源的开采量或就近异地调水；

(5）加强对水源水质的检测，防止因水量减少造成水质恶

化。

5.5.2 水质不达标应急措施

(1） 立即停止水源地取水，落实各项防病措施，紧急救护中毒、受伤人员，并通知卫生部门，与卫生部门一起查找污染原因；

(2）将水厂及输水管线的水全部排放，对输水管线和水厂构筑物进行全面消毒和冲洗；

(3）当地下水遭受污染时，启动备用水源或者采用地表水作为水源；当地表水受到污染时，启用备用水源或者地下水作为水源；

（4）发生重大突发性水污染事件，具备调水条件时，可 考虑、应急调水。

(5）加强水质监测，经卫生部门确认水质合格并解除应急状况后，可恢复供水。

5. 5. 3 供水设施遭破坏应急处置

(1）组织专业技术人员立即赶赴现场调查原因，查明遭破坏情况及设备故障，紧急关闭断裂相关管道阀门，暂时停止事故区域供水；

(2）水厂主要机电设备发生故障时，启用备用电源或者配备自发电设备进行供水；

(3）调整管网配水，缓解停水区域用水压力；

(4）紧急组织技术人员根据破坏情况制定抢修方案，对工程进行抢修。

5.5.4 冰冻灾害应急供水处置

(1）如有备用水源，启用应急备用水源；

(2）寻找新的水源、科学挖井或就近异地调水；

(3）对于受到严重影响的集中居住区，由当地政府协调相关部门，派出临时送水车；

(4）对于分散居住的村屯，组织群众科学的采取融冰雪的方式取水，进行必须的处理后饮用。

5.5.5 其他应急事故处置

参考以上几种事故处置措施，提出切实可行的应急对策。

5.6 响应结束

当农村供水保障安全事件得到有效控制，居民的基本生活用水得到保证时，区农村供水保障安全应急指挥领导小组可宣布应急结束，并协助当地政府进一步修复供水基础设施，恢复正常供水秩序。

6 应急保障

区政府及各镇要尽快成立供水保障安全应急指挥部，明确人员及职责，根⨪餪水安全突发事件等级，迅速作出反应，组织会商，从组织上保障供水保障安全突发事件得到及时、有效的处理。

6.1 资金保障

电

区财政将农村供水保障安全应急专项资金列入年度财政预算。当发生供水保障安全突发性事件时，按照突发事件等级划分，由应急领导机构报区政府，申请动用农村供水保障安全应急专项资金。

6.2 物资保障

区公安、消防、住建、生态环境、交通部门制定应急送水及车辆调配方案，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案。发生事故时，由当地政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。

6.3 应急备用水源准备

供水规模在1万人以上的集中供水工程，应当建设适度规模的应急备用水源。

6.4 应急队伍保障

紧急情况下由区应急指挥部组织区应急、消防、武警、公安、交通、民政、住建和生态环境等部门，承担应急期间为农村居民解决临时送水及供水设备维修等任务，保证应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输畅通。

6.5 医疗保障

当发生人员伤亡或饮水中毒事件后，应急指挥部要在当地政府协调下立即组织医疗卫生技术队伍，调配医疗卫生专家，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应 急工作。并调集必需的药物、医疗器械等物资，支援现场救治和防疫工作。

6.6 治安保障

公安部门要负责做好受灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证救援工作的顺利 进行，维护正常社会秩序。

7后期处理

7.1总结评估

供水保障安全应急事件终止后一周内，供水工程管理单位和同级供水保障安全应急指挥部应向上级指挥部提交书面总结报告。报告应包括下列基本内容：事件原因、发展过程及造成的后（包括人员伤亡、经济损失） 分析、评价、采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。

区应急指挥部要对突发事件进行调查评估，总结经验 、找 出差距，提出改进建议，进一步做好应急工作。

7. 2 恢复重建

恢复重建工作由区农水局及事发地政府负责。需要区政府援助的，由区农水局及事发地政府提出请求，逐级上报。区政府有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见，按有关规定报经批准后组织实施。

卫生部门要继续加强对水质的监测，直到水质达到国《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求后，才能恢复供水。

7. 3 奖励与责任追究

区人民政府将对参加农村供水保障安全突发事件处置工作做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励 ；对在处置工作中有失职、 渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依照有关法律、法规给予行政处分，直至追究刑事责任。

8 附 则

8.1预案的管理和更新

本预案由铁山港区农村供水保障安全应急指挥领导小组办公室制定并负责解释。

随着相关法律法规的制订、修改和完善或应急过程中出现的新问题、新情况，应及时修订完善本预案。

8. 2 其它

本预案由北海市铁山港区人民政府发布，自发布之日起生效。

．．