- 梧州市城镇燃气突发事件应急预案

梧州市人民政府办公室

2023年6月

目  录

1总则	5

1.1  编制目的	5

1.2  编制依据	5

1.3  工作原则	5

1.4  适用范围	6

1.5  预警分级	6

1.6  预警信息发布	9

1.7  预警响应	9

1.8  预警结束	9

2应急组织机构以及职责	10

2.1  梧州市城镇燃气突发事件应急救援指挥部	10

2.2  应急救援指挥部办公室	11

2.3  应急救援指挥部成员	12

2.4  应急救援指挥部专家组	15

2.5  应急救援指挥部现场救援专业组	15

2.6  市本级各燃气经营企业	17

2.7  应急救援组织体系	17

3监测和预防	18

3.1  监测	18

3.2  预防	18

4应急响应	19

4.1  先期处置	19

4.2  分级响应	19

4.3  信息报告	20

4.4  响应行动	23

4.5  指挥协调	26

4.6  信息发布	26

4.7  响应结束	27

5后期处置	27

5.1  总结评价	27

5.2  调查报告	27

5.3  善后处置	28

5.4  保险理赔	28

6应急保障	28

6.1  车辆、设备、机具保障	29

6.2  消防车辆保障	29

6.3  医疗卫生保障	30

6.4  交通秩序保障	30

6.5  避难场所保障	30

6.6  经费保障	30

6.7  培训演练	30

7演练与宣教培训	31

7.1  预案演练	31

7.2  宣传教育	31

7.3  业务培训	31

8附则	32

8.1  预案管理	32

8.2  奖励与责任	32

8.3  预案解释	32

8.4  预案实施时间	32

附件：1. 梧州市燃气危险源项目统计表	33

2 .梧州市市政燃气管网现有抢险物资一览表	34

3. 梧州市燃气专家库名单	40

梧州市城镇燃气突发事件应急预案

# 1  总  则

## 1.1  编制目的

为进一步建立健全我市燃气突发事件应对机制，有效预防和高效处置城镇燃气突发事件，最大限度控制和减少事故造成的人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，特制定本预案。

## 1.2  编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《突发事件应急预案管理办法》、《城镇燃气管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《广西壮族自治区燃气管理条例》、《梧州市生产安全事故灾难应急预案》（梧政办发〔2020〕57号）等法律法规及有关规定。

## 1.3  工作原则

（1）统一领导。在市政府统一领导下，明确各级各部门、燃气企业单位等职责，依法确定应急工作程序，有效处置紧急情况和突发事件。

（2）协调配合。燃气企业为主体，统筹安排应急工作任务，在应急响应过程中，燃气企业应当做到及时发现、准确判断、迅速报告，同时按照本单位应急预案的要求做好先期处置工作，避免事态进一步扩大。当需要启动高一级的应急响应时，应当服从上一级指挥机构的统一指挥。各部门在明确职责的基础上，加强协调、密切配合、信息共享、形成合力。

（3）以人为本。坚持以“人的生命高于一切”为前提，尽量减少人员伤亡，以尽可能控制突发事件危害程度和影响范围，最短时间有效处置突发事件为目标。

（4）专业处置。燃气企业和专业队伍做到先期处置和突发事件中的专业救援，做到及时发现、准确判断、迅速报告，避免事态进一步扩大。

（5）限时处置。接到发生突发事件报告后，梧州市城市燃气突发事件应急工作指挥部相关人员应当在40分钟内赶到现场指挥抢险，消防救援和交警等部门应当按照出警要求，在规定时间内迅速到达现场，各专业抢险组人员和抢险车辆应当在30分钟内赶到现场。影响到居民正常用气的管道燃气事故原则上要求具备通气条件下在24小时内处置完毕，确保用户正常用气。

## 1.4  适用范围

本预案适用于梧州市区内管道燃气供气系统大面积连续停气，以及管道燃气、瓶装液化石油气发生等级以上安全生产事故的应急救援。

## 1.5  预警分级

为有效处置各类突发事故，依据突发事件可能造成的危害程度、波及范围、影响力大小、人员以及财产损失等情况，由高到低划分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）、一般（IV级）4个级别。

（1）特别重大事件（I级）：是指突然发生事态非常复杂，对我市公共安全、政治稳定和社会经济秩序带来严重危害或威胁，已经或可能造成特别重大人员伤亡、特别重大财产损失或重大生态环境破坏，需要市政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事件。

①一次造成职工和居民100人（含）以上的急性中毒事故。

②一次造成死亡30人（含）以上或直接经济损失在1000万元（含）以上的燃气管道、储配站等重要生产单位泄漏、爆燃事故。

- ③其他性质特别严重，产生重大影响的燃气管道、储配站泄漏事故。

（2）重大事件（II级）：指突然发生事态复杂，对一定区域内的公共安全造成严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重生态环境破坏，需要市政府统一组织协调，调度多个部门和单位力量以及资源进行联合处置的紧急事件。

①一次造成职工和居民50人（含）以上100人以下的急性中毒事故。

②一次造成死亡10人以上（含）30人以下或直接经济损失在100万元（含）以上1000万元以下的燃气管道、储配站等重要生产单位泄漏、爆燃事故。

③储罐或中压管网发生重大泄漏、着火、爆炸，造成大面积长时间停产停气。

（3）较大事件（III级）：指突然发生事态较为复杂，对一定区域内的公共安全造成一定危害或威胁，已经或可能造成较大人员伤亡、较大财产损失或生态环境破坏，调度个别单位力量和资源进行处置的事件。

①一次造成职工和居民10人（含）以上50人以下的急性中毒事故。

②一次造成死亡3人以上（含）10人以下或直接经济损失在10万元以上（含）100万元以下的燃气管道、储配站泄漏事故。

③储罐或中压管网发生较大泄漏，造成区域性较长时间停产停气。

（4）一般事件（IV级）：指突然发生事态比较简单，仅对较小范围内的公共安全造成威胁，只需要调度个别单位力量和资源能够处置的事件。

①一次造成职工和居民10人以下急性中毒事故。

②一次造成3人以下死亡或直接经济损失在10万元下的燃气管道、储配站泄漏事故。

③储罐或中压管网发生轻微泄漏，造成区域性短时间停产停气。

本预案所称以上包括本数，以下不包括本数。

## 1.6  预警信息发布

市城市管理监督局负责预警信息发布工作，依托现有预警信息发布平台，通过广播、电视、互联网、微信、手机短信、智能终端、电子显示屏等，在一定范围内及时发布。预警级别可根据危情趋势作出调整。重要的预警信息发布后，及时报市政府备案。特别重大（I级）预警报市指挥部核准发布。

## 1.7  预警响应

进入预警期后，市城市管理监督局牵头，市应急局、有关城区政府、园区管委会及相关部门和单位可视情采取以下预防性措施：

（1）有燃气泄漏或爆炸等险兆的，采取临时停气措施。

（2）组织有关应急处置队伍和专业人员进入待命状态，并视情况动员后备人员。

（3）处置报危燃气设施，必要时，做好相关区域内人员疏散准备。

（4）调集、筹措应急处置和救援所需物资及设备。

（5）加强燃气调度和供气压力调节，保障供气安全。

（6）上述预警措施可分别或同时采用。

## 1.8   预警结束

各级预警在危情下降或结束后，均由市城市管理监督局及时在原信息发布渠道发布预警级别下降或解除预警。特别重大（I级）、重大（II级）预警的降级预警解除，须征得已介入事件处置的上一级政府应急指挥部的同意。解除较大（III级）以上的预警，应分别向市政府、自治区住房城乡建设厅报告。

# 2  应急组织机构以及职责

## 2.1  梧州市城镇燃气突发事件应急救援指挥部

成立梧州市城镇燃气突发事件应急救援指挥部（以下简称市指挥部）。市指挥部指挥长由市政府分管副市长担任，副指挥长由市政府分管副秘书长和市燃气主管部门主要负责人担任，成员为市委宣传部、市发展改革委、市公安局、市民政局、市财政局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市卫生健康委、市应急局、市市场监管局、市城市管理监督局、市消防救援支队、梧州供电局，各城区政府、各园区管委会、市本级各燃气经营企业等有关负责人组成。主要职责：

（1）研究决定全市城市燃气突发事件应急救援的有关重大问题，组织实施本预案。

（2）指挥和协调全市燃气突发事故的处置。

（3）总结部署全市年度燃气事故应急处置工作。

（4）对相关燃气事故应急处置，下达指令，并及时向上级有关部门报告。

（5）视情况请求市政府对事故发生地区应急救援工作给予人力、物力支援或派出指导组直接指导、支援。

（6）组织燃气重大事故应急技术研究和应急知识宣传教育等工作。

（7）负责城市燃气重大事故应急信息的接报、核实、处理、传递、通报、报告，统筹各成员单位按照法律法规及时上报事故信息。

（8）根据应急事件的发展趋势和处置效果，及时调整应急处置行动，适时宣布应急结束。

（9）负责重大燃气事故应急处置的新闻发布。

（10）指导重大燃气事故的善后处理工作。

## 2.2  应急救援指挥部办公室

市指挥部下设办公室，办公室设在市城市管理监督局，承担市指挥部的日常工作，办公室主任由市城市管理监督局主要负责人兼任，副主任由市城市管理监督局分管负责人担任，成员由市指挥部成员单位有关负责人组成。主要职责：

（1）拟定全市燃气突发事故应急预案，负责与市应急局以及有关燃气经营企业等指挥部成员单位联系，及时了解最新信息。负责与市政府、自治区住房城乡建设厅等上级部门联络。

（2）负责及时传达和执行市指挥部的各项决策和指令，协调各成员单位的应急工作，并检查和报告执行情况。组织协调各工作组按照本预案迅速开展抢险救灾工作。

（3）负责救援车辆的调配和通讯联络工作，了解事故现场人员伤亡、经济损失情况和已采取的措施以及事态的发展情况，提出报告和建议。

（4）负责组织应急响应期间的新闻发布工作，审查城市燃气重大事故的新闻发布稿件，编发事故应急情况简报。

（5）负责指导各地利用城建档案，为事故发生地的抢险和恢复重建工作提供基础性资料。组织全市范围燃气突发事故应急知识宣传。按照应急指挥部的安排，负责城市燃气事故损失的汇总上报工作。

## 2.3  应急救援指挥部成员

当发生城市燃气突发事件时，市指挥部成员应当按照应急指挥部指令迅速到达指定岗位，各成员单位在市指挥部的统一领导下，按照职责分工开展应急相关工作。主要职责：

（1）市城市管理监督局：负责燃气事故的接警、处警，在市指挥部启动响应前在职权范围内调度有关应急力量和资源开展先期处置，并向市应急局报告。及时了解城市燃气重大突发事件情况，判定事故等级，启动本预案，报送市指挥部批准后执行。组织城市燃气专家赴事故发生地开展应急工作，负责组织对燃气设施的抢修。协调事故后相关部门开展应急检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建工作。负责组织做好市政道路、桥梁的抢修与恢复工作。按照市指挥部安排，协助应急部门，组织专业技术力量对事故进行调查。

（2）市应急局：在应急指挥部启动响应前负责按本预案行使应急指挥权限，综合协调有关部门参与燃气安全事故应急救援和灾后处置。牵头事故调查工作。组织协调重要救灾物资的储备、调拨和紧急配送。

（3）市委宣传部：负责把握险情、抢救应急工作的宣传导向。负责组织、指导市内各新闻单位做好有关宣传工作，帮助协调市外新闻单位做好宣传工作。同时，负责监测、报送相关负面舆情，指导涉事单位做好对不良、不实舆情的处置工作。

（4）市发展改革委：负责按照应急指挥部指令将粮油猪肉运送到指定应急点。

（5）市工业和信息化局：负责协助调运紧急抢险救援所需物资。

（6）市公安局：负责组织公安民警参与抢险救援，维护事故区域的秩序，协助处置群体性事件，依法查处各类违法犯罪活动。

（7）市民政局：对事故中符合条件的伤亡人员以及家属进行生活救助等善后处置工作。

（8）市财政局：负责燃气事故应急资金筹措、安排和拨付。

（9）市生态环境局：负责做好事故区环境污染的应急监测工作，提出环境污染消除和治理的建议并监督实施，防止环境污染进一步扩大或转移，公布事故造成环境污染的有关信息。

（10）市住房城乡建设局：配合开展燃气事故应急抢险救援、排险。依据职责以及相关规范等要求对燃气基础设施建设以及事故后恢复燃气工作从施工图审查、规范办理施工许可和质量安全监督手续、竣工验收备案提供支持，并进行管理监督，参与应急指挥部组织的事故调查处理工作。

（11）市交通运输局：负责组织车辆运送城市燃气抢险应急物资，组织提供转移灾民所需的交通工具。

（12）市卫生健康委：负责组织医疗救援和卫生防疫队伍，抢救事故伤病人员。

（13）市市场监管局：参与压力容器以及压力管道抢险方案制定，参与事故调查处理和技术、质量分析。

（14）梧州供电局：负责组织事故区供电设施的抢修。尽快恢复事故区供电局产权设备的正常供电，指导事故方恢复产权设备的正常供电和抢险照明。

（15）市消防救援支队：负责组织消防救援人员开展现场抢险救援。承担事故灭火、堵漏、稀释和抢救伤员等事故应急救援工作，防止事态扩大，避免燃烧、爆炸或泄漏次生事故的发生，会同燃气专业抢险队伍进行现场应急抢险工作。

（16）市总工会：配合市应急局并参与突发事件调查处理，维护职工合法权益，协助做好善后工作。

（17）各城区政府、各园区管委会：负责编制本级城镇燃气突发事件应急预案，组织应急救援体系建设和应急演练；及时报送城镇燃气突发事件信息，报送一般城镇燃气突发事件调查报告。做好受灾群众的基本生活保障工作，负责保障本地区应急处置燃气突发事件所需经费。协助燃气企业恢复供气工作。在应急指挥部的组织领导下，协调辖区内各种应急力量，配合公安部门组织开展事故区域内人员疏散和警戒，协助开展救援抢险，配合参与事故调查，配合市相关部门负责事故区域内所辖道路桥梁等市政设施的抢修与恢复等工作。

（18）市本级各燃气经营企业：负责事故信息的收集、上报工作。负责具体组织实施应急检修、抢险、排险、快速修复和恢复重建工作。协助上级燃气主管部门进行事故调查、应急处置、善后处理、调查评估等工作。负责对燃气管线、设施定期巡检维护，居民、工商业用户按期安检，及时消除安全事故隐患。

## 2.4  应急救援指挥部专家组

市指挥部下设专家组，由梧州市燃气专家、市城市管理监督局、市市场监管局、市应急局、市消防救援支队等部门有关专业技术人员组成。主要职责：

（1）参加市指挥部统一组织的活动、专题研究会。

（2）应急响应时，按照市指挥部的要求研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议。

（3）参与事故调查，对事故处理提出咨询意见。

（4）受市指挥部的指派，对燃气企业的燃气设施发生的重大事故给予技术支持。

## 2.5  应急救援指挥部现场救援专业组

市指挥部根据事故实际情况，成立下列6个现场救援专业组：

（1）灭火防爆组：由市消防救援支队、梧州供电局、市本级各燃气经营企业组成。主要职责是：负责采取切断发生燃气泄漏、燃烧、爆炸事故管道两端或储罐的控制阀门等有效方式，及时、迅速控制和扑灭发生在燃气管道、储罐以及相关建筑物上的火灾，通知供电部门切断安全警戒范围内供电，减少火灾的范围和损失，避免爆炸事故的发生。

（2）警戒疏散组：由市公安局、市城市管理监督局，相关城区政府、园区管委会组成。主要职责是：负责指挥事故区域以及周围的交通秩序，设置安全警戒范围，控制无关人员进入事故现场，及时通知、组织人员疏散。

（3）医疗救护组：由市卫生健康委、市120急救指挥中心、市直医疗卫生机构、市公安局组成。主要职责是：负责现场紧急处理救治受伤、中毒的工作人员和群众，必要时将伤员送往医院做进一步治疗。

（4）抢险抢修组：由市城市管理监督局、市市场监管局、市应急局、市住房城乡建设局，相关城区政府、园区管委会，各燃气企业组成。主要职责是：负责在完全扑灭火灾、控制事故的情况下，按照有关技术操作规程、规范，及时抢修更换受损的管道、设施，并经检验确认合格后，按照有关规定通知用户。

（5）物资供应组：由市工业和信息化局、市城市管理监督局、市发展改革委、市交通运输局、市市场监管局、市应急局，相关城区政府、园区管委会，相关燃气经营企业组成。主要职责是：负责抢险救灾所需物资、材料的调用。

（6）善后处理组：由市民政局、市城市管理监督局、市应急局，相关城区政府、园区管委会配合负责或根据实际情况由市政府指定有关部门负责。主要职责是：负责受灾区域的生产和群众生活恢复以及事故的善后处理。

## 2.6  市本级各燃气经营企业

根据国家有关法律法规的规定和相关抢险应急预案，结合本企业（单位）具体情况，制定科学、切合实际的抢险应急预案。健全抢险组织机构，成立抢险队伍，配备必要的仪器机具，交通通信工具，并定期组织演练。对燃气用户开展应急知识宣传，及时向有关部门报告事故情况。事故发生后负责组织开展燃气突发事故现场先期应急处置，协助有关部门实施抢险救援。

## 2.7  应急救援组织体系

# 3  监测和预防

## 3.1  监测

市城市管理监督局应当建立健全全市供气系统运行的监测预警体系。确定信息监测方法与程序，建立信息来源与分析、常规数据监测、风险分析与分级等制度。按照早发现、早报告、早处置的原则，明确影响的范围、信息渠道、时限要求、审批程序、监督管理、责任制等。

市本级各燃气企业应建立健全燃气供应系统的日常数据监测、设备维护、安全检查等各项生产管理制度；建立用气预测、系统改造等相关信息数据库，必要时将重要信息上报至市指挥部办公室。对本行业、本地区以外其他渠道传递来的信息，应密切关注，提前做好应急准备。

## 3.2  预防

市城市管理监督局应当定期研究城市燃气安全抢险应急工作，指导本市抢险应急组织以及抢险应急队伍的建立和完善，加强城市燃气安全的宣传教育、监督检查工作，及时消除隐患，防患于未然。

市本级各燃气经营企业要定期检查本单位抢险预案、交通、通讯、仪器、抢险工具以及专业人员的落实情况。定期组织抢险应急演练，并由专人对抢险器材、设备等定期进行维护保养，确保能随时处于工作状态。落实巡查、巡线、入户检查制度，中压管网每日1次巡查，低压管网每周1次巡查，切实做到“安全第一、预防为主”。

# 4  应急响应

## 4.1  先期处置

（1）坚持属地处置为主的原则，城市燃气系统发生重大事故后，供气单位和归口管理部门立即按照本单位应急预案进行先期处置，除立即拨打110、119、120求助外，还应当立即向市政府和市城市管理监督局报告，同时组织相关人员抢险、控制事态发展。

（2）市应急局在接到较大事故、重大事故、特别重大事故报警后，应当及时报告市政府和通知市城市管理监督局、市公安局、市消防救援支队，市应急局按照本预案在应急指挥部发出指令前行使应急指挥权限。

（3）Ⅲ级（含）以上的燃气管道、储配站泄漏事故发生后，在积极抢险救灾的同时，有关单位应当保护事故现场。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏散交通等原因需要移动现场物件时，应当做出标志、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。除市指挥部成员单位外，需拍照、摄影记录的应当经市城市管理监督局、市公安局、市消防救援支队批准。

## 4.2  分级响应

（1）Ⅰ、Ⅱ级响应。

市政府根据事故和所造成的灾害程度，确定应急工作规模，市指挥部指挥长批准启动Ⅰ、Ⅱ级响应，市指挥部组织、协调现场应急救援工作，其他相关专项应急指挥部开始运作。

市指挥部向市政府报告事故有关情况，经批准后，统一组织领导、指挥和协调现场应急救援工作。

（2）Ⅲ、Ⅳ级响应。

市指挥部根据事故和所造成的灾害程度，由市指挥部副指挥长批准启动本预案响应，并指导现场应急救援工作。

事故发生后，市指挥部应当立即组织相关成员单位赶赴现场，了解核实事故所造成的灾害程度，确定应急工作规模，开展处置、救援，并向市政府报告。

## 4.3  信息报告

（1）信息报告要求。

①迅速：最先接到事故信息的单位应当在第一时间报告。

②准确：报告内容应当客观真实，不得主观臆想。

③直报：发生较大（含）以上事故，应当直报市指挥部，同时报市政府。

（2）信息报告程序。

①首报。

燃气企业到达突发事故现场后，确定为Ⅲ级（含）以上事故后，立即电话将情况向应急管理部门、城市管理监督部门报告，同时报市委、市政府。燃气企业负责核实情况并根据事态发展进行分析判断，事故信息报告最迟不得超过1小时。

市委、市政府迅速向自治区人民政府报告。市城市管理监督局、市应急局及时向上级主管部门报告。

- 事故报告应当包括下列内容：

- 发生事故单位以及事故发生时间、地点。

- 事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。

- 事故单位行业类型、经济类型、企业规模。

- 事故原因、性质的初步判断。

- 事故抢救处理的情况和采取的措施。

- 需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的有关事宜。事故报告单位、签发人和报告时间。

- 相关单位通讯联络方式：

| 序号 | 单位 | 联系电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火警电话 | 119 |  |
| 2 | 急救电话 | 120 |  |
| 3 | 报警电话 | 110 |  |
| 4 | 市政府总值班室 | 3825884 | 3842689 |
| 5 | 市应急局 | 12350 3862966 | 3833233 |
| 6 | 市城市管理监督局 | 6028651 6028650 | 6028652 |
| 7 | 市委宣传部 | 6021738 | 6021740 |
| 8 | 市发展改革委 | 2822386 | 3820891 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 6025063 | 3816661 |
| 10 | 市公安局 | 2038955 2024110 | 2832238 |
| 11 | 市民政局 | 3991151 | 5834466 |
| 12 | 市财政局 | 3866083 | 3866083 |
| 13 | 市生态环境局 | 3828934 | 3831871 |
| 14 | 市住房城乡建设局 | 3886536 | 3886320 |
| 15 | 市交通运输局 | 3858731 3860315 | 3854776 3860315 |
| 16 | 市卫生健康委 | 3888723 | 3888720 |
| 17 | 市市场监管局 | 12315 3883783 | 5839211 |
| 18 | 市消防救援支队 | 3885313 | 3885313 |
| 19 | 万秀区政府 | 2822345 | 2065777 |
| 20 | 长洲区政府 | 3831510 | 3831620 |
| 21 | 龙圩区政府 | 2722188 | 2722539 |
| 22 | 梧州深燃公司 | 5825089 |  |
| 23 | 梧州中金燃气公司 | 2669269 |  |
| 24 | 梧州中石油昆仑燃气公司 | 6021529 |  |
| 25 | 梧州华润燃气公司 | 2025666 |  |
| 26 | 梧州市新海燃气有限公司 | 3898068 |  |
| 27 | 梧州市平浪石油气有限公司 | 3818548 |  |
| 28 | 梧州润江液化气有限公司 | 6020653 |  |
| 29 | 梧州市红岭液化气有限公司 | 6020638 |  |
| 30 | 梧州市新粤力燃气有限公司 | 5822711 |  |
| 31 | 梧州市力图液化气有限公司 | 5826090 |  |
| 32 | 梧州市龙圩区力图煤气有限公司 | 2661637 |  |
| 33 | 梧州市龙圩区新海燃气有限公司 | 2669028 |  |

②续报。

燃气企业根据事故过程，将事故发生、发展、处置结果等相关情况分阶段向市指挥部办公室（市城市管理监督局）报告，市指挥部办公室接到分阶段事故报告后核实并视情况上报市政府和市指挥部。

③总报。

燃气企业在事故处置完毕后24小时内，应当将事故处置结果以及事故情况分析向市指挥部办公室报告。

应急指挥部办公室审核后12小时内向市政府报备。

## 4.4  响应行动

事故发生后，市指挥部应当及时组织现场救援，专业组按照各自职责实施抢险，并随时将事故抢险情况向市政府报告。事故抢险应当严格按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51—2016）的有关规定执行。同时公安部门对肇事者或事故直接责任人等有关人员采取监控或强制措施，防止逃逸。

（1）当发生Ⅲ级（含）以上泄漏事故时，按照下列处理程序进行处置泄漏以及修复工作：

管道燃气部分：

①灭火防爆组负责切断所有通往泄漏点最近的控制阀门。

②警戒疏散组根据专家组意见以及燃气泄漏程度，确定警戒区，树立警示牌和围起警示带，同时在下风侧方向加强戒备，采取警戒措施，在警戒区内严禁明火，并实行交通管制，在管制区内严禁无关人员入内，对人员组织疏散。

③医疗救护组对中毒以及受伤人员立即进行抢救或送医院救治。

④抢险现场经测定泄漏燃气在空气中浓度达到爆炸极限区域划为污染区，进入污染区内应当严格遵守下列规定：

- 除抢险人员、公安人员、消防人员以及救护人员外，其他人员未经许可，严禁进入。

- 进入污染区的抢险人员应当按照规定着装，佩戴明显的抢险人员标识袖标，不得携带火源、穿带钉的鞋和化纤服装进入。

- 严禁使用非防爆型的机电设备以及仪器、仪表。

- 关闭移动电话、非防爆对讲机等通讯设备。

⑤灭火防爆组应当采取安全有效的措施，驱散、稀释已经泄漏出来的聚积在低洼处或其他地下设施内的燃气，查清准确的燃气泄漏点。

⑥抢险抢修组在地下泄漏点开挖作业前，应当查阅管道资料，确定好开挖点，专人监护，并且在周围配备足够的消防器材。

⑦抢险抢修组在处理好泄漏问题后，对事故管段中燃气，用检测仪检测确认无爆炸危险后按照有关规范进行修复工作，对于事故原因未查清、隐患未消除的现场，应当采取安全措施，并继续派专人监护。

⑧抢修工作完成以后，应当对抢修的管网进行复查检验，经特种设备检验检测机构检测合格后方可投入使用。

储配站部分：

储配站罐区破裂漏气，事故单位启动倒罐，喷淋泵喷淋，熄灭周边火源，用水枪驱散气体，降低浓度，同时设立警戒线，疏散周边人员、车辆，并及时向消防救援部门和有关部门报警请求支援抢险。充装台、烃泵房、压缩机房、卸气区等部位发生泄漏，事故单位立即切断上游阀门，用水枪驱散气体，降低浓度，同时设立警戒线，并及时向消防救援部门和有关部门报警请求支援抢险。各专业救援组接警后按照本条管道燃气部分的规定进行应急抢险处理。

（2）当管道燃气部分发生Ⅲ级（含）以上燃烧和爆炸事故时，抢险队员到现场后应当采取有效措施控制气源或降低压力等方法控制火势，并应当防止产生负压，以免造成二次爆炸。

①灭火防爆组负责切断所有通往泄漏点管线上最近的阀门。

②警戒疏散组确定警戒区域，树立警示牌和围起警示带，同时在下风侧方向加强戒备，在警戒区内严禁明火，并实行交通管制，在管制区内严禁无关人员入内，对人员组织疏散。

③医疗救护组对中毒以及受伤人员立即进行抢救。

④在灭火防爆组的统一指挥下进行灭火。

⑤火势扑灭后，灭火防爆组应当采取安全有效的措施， 驱散已经泄漏出来的聚积在低洼处或其他地下设施内的燃气，查清准确的燃气泄漏点。

⑥断气修复组在地下泄漏点开挖作业前，应当查阅管道资料，确定好开挖点，专人监护，并且在周围配备足够的消防器材。

⑦断气修复组在处理好泄漏问题后，对管网进行氮气置换，吹扫事故管段中燃气，用检测仪检测确认浓度低于1%后按照有关规范进行修复工作，对于事故原因未查清、隐患未消除的现场，应当采取安全措施，并继续派专人对现场浓度进行监护。

⑧抢修工作完成以后，应当对抢修的管网进行复查检验，经特种设备检验检测机构检测合格后方可投入使用。

（3）当储配站发生发生Ⅲ级（含）以上燃烧和爆炸事故时，事故单位关闭相关阀门，启动喷淋泵喷淋，用水枪、灭火器等器材灭火，驱散气体降低浓度，并及时向消防救援部门和有关部门报警请求支援抢险。各救援专业组按照4.4第（2）条进行应急抢险处理。

## 4.5  指挥协调

（1）市指挥部办公室获悉发生城市供气系统事故后，根据事故性质和严重程度提出启动预案建议，经应急指挥部领导批准后启动。

（2）市指挥部办公室根据事故的严重程度和涉及的方面，通知有关成员参加应急处置的指挥，并向市政府报告。

（3）成员单位接到通知后，立即启动本单位应急预案，做好相应的准备工作。

## 4.6  信息发布

（1）燃气事故的信息发布和新闻报道工作，应当按照规定程序执行。在事故发生后尽快发出清晰准确的公告，对传媒的询问尽快作出适合的响应，并发布准确的消息，向公众传达准确的应急防范措施，避免由于信息不准确而造成公众不必要的恐慌。

（2）燃气事故的信息发布工作由市指挥部实行集中、统一管理，按照新闻发布的有关规定，及时、准确、客观、全面向社会发布。

## 4.7  响应结束

应急结束遵循“谁启动、谁负责”的原则，由有关应急组织指挥机构决定，并通知相关单位和公众。特殊情况下，报上级主管部门决定。

# 5  后期处置

## 5.1  总结评价

（1）事故应急处理的各有关单位及时向应急指挥部书面报告。

（2）应急指挥部负责整理和审查所有书面报告、应急记录和文件等资料，总结和评价事故原因和应急期间采取的主要行动。

## 5.2  调查报告

（1）由市指挥部组织市城市管理监督局、市应急局、市公安局、市消防救援支队等有关部门进行调查，并将处理意见及时向市委、市政府以及应急指挥部和上级相关部门报告。城市燃气事故调查应当严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的各项规定执行。

（2）事故调查报告应当包括下列基本内容：

①调查中查明的事实。

②事故原因分析以及主要依据。

③事故结论。

④各种必要的附件。

⑤调查中尚未解决的问题。

⑥经验、教训和安全建议。

## 5.3  善后处置

（1）善后处置工作由事发地城区政府或园区管委会和市政府有关部门负责，及时制定善后工作方案，尽快恢复正常的生产生活秩序。

（2）对燃气突发事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照有关规定给予抚恤、补助或补偿。对受影响的群众应做好安抚、救助工作，保证群众生活需要，维护社会稳定。

（3）有关部门和事故单位做好现场清理、公共设施修复等工作，恢复事故影响区域正常供气。

## 5.4  保险理赔

城镇燃气突发事件发生后，保险机构应当及时开展应急救援人员、受灾人员和财产的保险理赔工作。梧州银保监分局应当督促有关保险机构快速查勘并及时做好理赔工作。

# 6  应急保障

各有关单位应当按照规定备足、储备抢险物资、机械设备、机具、车辆。凡抢险急需调用的物资、器材，经市指挥部领导批准后，按照“先处置后结算”的要求进行抢险、救助，所发生费用在抢险完毕后由各有关单位按照相关规定处理。如因事故责任单位自身原因造成的燃气事故，则由事故责任单位自行承担相关费用。紧急调用的物资、设备、人员和占用场地，任何组织和个人不得阻拦或拒绝。

## 6.1  车辆、设备、机具保障

梧州深燃公司应当准备专用的抢险工程车3辆、抢险专用摩托车11辆，梧州中金燃气公司应当准备专用的抢险工程车1辆、抢险专用摩托车1辆，梧州中石油昆仑燃气公司应当分别准备专用的抢险工程车2辆，梧州华润燃气公司应当分别准备专用的抢险工程车1辆、抢险专用摩托车2辆，24小时待命。配齐、配足发电机、轴流风机、空气呼吸器、检测仪、抽水机、铜质防爆工具、灭火器、防爆电灯电筒、开关阀门井的工具，开关阀门手柄、扳手，临时堵漏设备，PE管夹具两套，聚乙烯防腐带、反光警示牌、警示带、放散点火工具，管线图、抢险通讯录等。抢险车辆、设备机具应经常检修，附件配备完备，保证完好有效，机具平时应当存放在抢险工程车和抢险摩托车上。各瓶装液化石油气场站应当配备好应急抢险相关车辆和设备。

## 6.2  消防车辆保障

市消防救援支队协调组织所需车辆、人员以及设备，抢险救灾时出动或待命。

## 6.3  医疗卫生保障

市120指挥中心协调组织医院急救车辆、医务人员，并备齐针对抢救燃气中毒、非职业性一氧化碳中毒、烧伤、冻伤病人的医疗器械和药品待命，医疗单位对抢险现场转送来的伤病人员应当无条件接诊。

## 6.4  交通秩序保障

市公安局备足用于临时封锁交通的指示路牌、道路清障车以及用于抢险交通引导的警车。

## 6.5  避难场所保障

## 各城区、镇级政府应建设或确定能够满足人员紧急疏散需要的应急避难场所，建立维护和使用保障制度，保证疏散安置人员的基本生活需要。

## 6.6  经费保障

市财政局安排资金为市消防救援支队配备必需的消防通讯防爆器材，根据市城市管理监督局、市消防救援支队的配备需求，配备必需的应急救援设施、设备。市本级各燃气经营企业应当建立应急处置专项资金，保证专款专用。

## 6.7  培训演练

有关部门和各县（市、区）政府应当加强本预案以及本地燃气应急预案的学习培训，并结合日常工作进行演练，尽快形成一支熟悉业务、善于管理、能够应对各种突发事件的专业化队伍，保障燃气应急措施的贯彻落实。

# 7  演练与宣教培训

## 7.1  预案演练

为确保预案完善，真正做到快速、及时、有效进行应急抢险救援工作，在本预案公布实施后，3个月内安排相关部门（单位）人员学习，1年内进行一次现场演练。此后，每年进行不少于1次的现场演练。

## 7.2  宣传教育

各县（市、区）政府、各园区管委会、市直各有关部门和各燃气企业应当采取多种形式开展本应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。

各燃气企业应当组织开展本单位的应急预案培训活动，让有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

## 7.3  业务培训

市指挥部各成员单位应针对燃气突发事件特点，定期或不定期组织有关人员培训，熟悉应急处置程序。

市本级各燃气企业应加强对员工进行上岗前培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，掌握安全生产规章制度和安全操作规程，具备本岗位安全操作技能和处置燃气安全事件的能力；安全管理人员和特种作业人员必须持证上岗。

# 8  附  则

## 8.1  预案管理

本预案由市城市管理监督局会同有关部门制定，并根据情况适时修订，报市政府批准后实施，并报自治区住房城乡建设厅备案。各县（市、区）政府、各园区管委会和有关职能部门按照本预案相关要求，结合本地实际，完善本地区城市燃气专项应急预案，并报市城市管理监督局备案。

## 8.2  奖励与责任

对在燃气应急工作中作出突出贡献的先进单位和个人，按照国家、自治区、市有关规定予以表扬奖励；对玩忽职守造成损失的，依据有关法律法规和规定追究当事人的责任。

## 8.3  预案解释

本预案由市城市管理监督局负责解释。

## 8.4  预案实施时间

本预案自印发之日起施行。《梧州市人民政府办公室关于印发市燃气安全事故应急救援预案的通知》（梧政办发〔2009〕155号）同时废止。

附件：1. 梧州市燃气危险源项目统计表

- 梧州市市政燃气管网现有抢险物资一览表

- 梧州市燃气专家库名单

## 附件1

- 梧州市燃气危险源项目统计表

| 序号 | 企业名称 | 燃气危险源 项目 | 项目地址 | 存储介质以及设计储量（立方米） | 最终风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州深燃天然气有限公司 | 红岭LNG 气化站 | 广西梧州市长洲区三龙大道西段10号 | 液化天然气 200立方米 | 红色 |
| 2 | 广西梧州 润江液化气 有限公司 | 润江储配站 | 梧州市龙湖镇龙新村里新里 | 液化石油气 100立方米 | 红色 |
| 3 | 梧州市新海燃气有限公司 | 新海储配站 | 梧州市红岭路42号 | 液化石油气 300立方米 | 红色 |
| 4 | 梧州市平浪石油气有限公司 | 平浪储配站 | 梧州市郊平浪睦邻村 | 液化石油气 200立方米 | 红色 |
| 5 | 梧州市龙圩区新海燃气 有限公司 | 龙圩新海储配站 | 梧州市龙圩区龙圩镇大恩村 | 液化石油气 300立方米 | 红色 |
| 6 | 梧州市红岭液化气有限公司 | 红岭储配站 | 梧州市红岭路九公里处 （龙新村） | 液化石油气 250立方米 | 红色 |
| 7 | 梧州市龙圩区力图煤气 有限公司 | 龙圩力图 储配站 | 梧州市龙圩区龙圩镇四介冲 | 液化石油气 200立方米 | 红色 |
| 8 | 梧州市新粤力燃气有限公司 | 新粤力 储配站 | 梧州市钱鉴路73号（蕉木冲） | 液化石油气 200立方米 | 红色 |
| 9 | 梧州市力图液化气有限公司 | 力图储配站 | 梧州市钱鉴路84号第壹幢 | 液化石油气 160立方米 | 红色 |

## 附件2

梧州市市政燃气管网现有抢险物资一览表

| 序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型抢修车 | 辆 | 3 | 梧州深燃天然气 有限公司 |
| 2 | 小型抢修车 | 辆 | 11 |  |
| 3 | 普通工具箱 | 只 | 1 |  |
| 4 | 防水配电箱 | 套 | 2 |  |
| 5 | 天然气浓度检测仪 | 部 | 1 |  |
| 6 | 防爆打孔洞杆 | 副 | 2 |  |
| 7 | 地上警示带 | 卷 | 2 |  |
| 8 | 警示锥 | 个 | 10 |  |
| 9 | 抢修警示牌 | 套 | 1 |  |
| 10 | 安全帽 | 顶 | 8 |  |
| 11 | 太阳伞 | 顶 | 1 |  |
| 12 | 安全绳 | 条 | 1 |  |
| 13 | 安全带 | 套 | 2 |  |
| 14 | 反光背心 | 件 | 6 |  |
| 15 | 灭火器 | 个 | 4 |  |
| 16 | 移动式LED防爆照明灯 | 只 | 2 |  |
| 17 | 防爆轴流风机 | 台 | 1 |  |
| 18 | 防爆手提式探照灯 | 支 | 3 |  |
| 19 | 工业双用扳手 | 套 | 1 |  |
| 20 | 套筒扳手 | 套 | 1 |  |
| 21 | 活动扳手 | 套 | 1 |  |
| 22 | 螺丝刀 | 套 | 1 |  |
| 23 | 尖嘴钳 | 把 | 1 |  |
| 24 | 钢丝钳 | 把 | 1 |  |
| 25 | 内六角扳手 | 套 | 1 |  |
| 26 | 井盖钩 | 个 | 4 |  |
| 27 | 放散装置 | 套 | 2 |  |
| 28 | 防爆组合套装28件套 | 套 | 1 |  |
| 29 | 压力表 | 只 | 6 |  |
| 30 | 卷尺 | 把 | 2 |  |
| 31 | 板式刷 | 把 | 2 |  |
| 32 | 橡胶电缆线 | 根 | 2 |  |
| 33 | 试电笔 | 个 | 2 |  |
| 34 | 电工胶布 | 卷 | 3 |  |
| 35 | 铁铲 | 把 | 2 |  |
| 36 | 锄头 | 把 | 1 |  |
| 37 | 洛阳铲 | 把 | 1 |  |
| 38 | 锰钢平直树铲 | 套 | 1 |  |
| 39 | 尼龙涤纶编带 | 包 | 1 |  |
| 40 | 钢锯 | 把 | 1 |  |
| 41 | 龙头锯 | 把 | 4 |  |
| 42 | 冲击钻 | 把 | 1 |  |
| 43 | 羊角锄 | 把 | 1 |  |
| 44 | 玻璃刀 | 把 | 10 |  |
| 45 | 手推圆盘锯 | 把 | 1 |  |
| 46 | 考克 | 只 | 10 |  |
| 47 | 直接铜头 | 个 | 10 |  |
| 48 | 弯接铜头 | 个 | 4 |  |
| 49 | 铜球阀 | 个 | 4 |  |
| 50 | 3插插头 | 个 | 5 |  |
| 51 | 生料带 | 捆 | 20 |  |
| 52 | 起钉器撬棍 | 把 | 1 |  |
| 53 | 高压氮气打压套装 | 套 | 1 |  |
| 54 | 手锤 | 把 | 2 |  |
| 55 | 电容焊机 | 台 | 1 | 梧州中金燃气 公司 |
| 56 | 热熔焊机 | 台 | 1 |  |
| 57 | 发电机 | 台 | 1 |  |
| 58 | 夹具 | 个 | 4 |  |
| 59 | 防爆风机 | 套 | 1 |  |
| 60 | 防爆灯 | 套 | 1 |  |
| 61 | 防爆工具套装（铜制活扳手、铜制双头呆扳手、铜制双头梅花扳手、铜制棘轮呆梅扳手、铜制内六角扳、防磁尖嘴钳、防磁克丝钳） | 套 | 1 |  |
| 62 | 燃气侧漏仪 | 台 | 5 |  |
| 63 | 测氧仪 | 台 | 1 |  |
| 64 | U型压力计 | 个 | 4 |  |
| 65 | 角磨机 | 台 | 1 |  |
| 66 | 冲击钻 | 台 | 2 |  |
| 67 | 压缩机 | 台 | 1 |  |
| 68 | 手电钻 | 把 | 3 |  |
| 69 | 抽水泵 | 台 | 1 |  |
| 70 | 便携式灭火器 | 台 | 2 |  |
| 71 | 轻型工程抢险车 | 台 | 1 |  |
| 72 | 普通抢险摩托车 | 辆 | 1 |  |
| 73 | 防静电服 | 套 | 45 |  |
| 74 | 防火服 | 套 | 4 |  |
| 75 | 呼吸器 | 个 | 4 |  |
| 76 | 安全头盔 | 顶 | 22 |  |
| 77 | 劳保鞋 | 双 | 15 |  |
| 78 | 医用急救箱 | 个 | 1 |  |
| 79 | 照相机、摄录器材 | 台 | 1 |  |
| 80 | 台式电话 | 台 | 1 |  |
| 81 | 对讲机 | 台 | 2 |  |
| 82 | 可回收警示带 | 普通警示带 | 2卷 |  |
| 83 | 反光警示条 | 密封生料带 | 10卷 |  |
| 84 | 多功能报警器 | 台 | 1 | 梧州中石油昆仑燃气有限公司 |
| 85 | 便携式（乙烷）气体探测器 | 台 | 1 |  |
| 86 | 便携式可燃气体检测器 | 台 | 1 |  |
| 87 | 防爆工具 | 套 | 1 |  |
| 88 | 正压空气呼吸器 | 套 | 2 |  |
| 89 | 自吸长管呼吸器 | 套 | 2 |  |
| 90 | 防爆对讲机 | 部 | 4 |  |
| 91 | 防爆手电筒 | 具 | 2 |  |
| 92 | 防爆探照灯（头灯） | 具 | 2 |  |
| 93 | 防爆轴流风机 | 台 | 1 |  |
| 94 | 防爆接线箱 | 具 | 1 |  |
| 95 | 木质堵漏器 | 套 | 1 |  |
| 96 | 防爆配电盘 | 具 | 1 |  |
| 97 | 救援三角架 | 具 | 1 |  |
| 98 | 移动发电机 | 台 | 1 |  |
| 99 | PE管夹具 | 套 | 1 |  |
| 100 | 安全帽 | 顶 | 9 |  |
| 101 | 防火服 | 套 | 3 |  |
| 102 | 反光背心 | 件 | 10 |  |
| 103 | 防静电胶鞋 | 套 | 2 |  |
| 104 | 护目镜 | 个 | 5 |  |
| 105 | 急救箱 | 个 | 1 |  |
| 106 | 安全带 | 套 | 4 |  |
| 107 | 警示带 | 卷 | 4 |  |
| 108 | 警示牌 | 个 | 2 |  |
| 109 | 锥形事故桩 | 台 | 6 |  |
| 110 | 防水布 | 平方米 | 50 |  |
| 111 | 钉子镐 | 把 | 2 |  |
| 112 | 救生衣 | 件 | 3 |  |
| 113 | 消防桶 | 只 | 5 |  |
| 114 | 塑料薄膜 | 千克 | 10 |  |
| 115 | 汽油抽水机 | 台 | 1 |  |
| 116 | 铁锹 | 把 | 5 |  |
| 117 | 螺丝刀 | 把 | 2 |  |
| 118 | 克丝钳 | 把 | 2 |  |
| 119 | 编织袋 | 个 | 100 |  |
| 120 | 麻绳 | 米 | 50 |  |
| 121 | 水鞋 | 对 | 10 |  |
| 120 | 铁丝 | 米 | 200 |  |
| 121 | 雨衣 | 件 | 15 |  |
| 122 | 沙子 | 立方米 | 1 |  |
| 123 | 4kg手提式干粉灭火器 | 具 | 20 | 梧州华润燃气 有限公司 |
| 124 | 8kg手提式干粉灭火器 | 具 | 10 |  |
| 125 | 抢修工具包 | 个 | 3 |  |
| 126 | 手电筒 | 个 | 4 |  |
| 127 | 钳子 | 个 | 5 |  |
| 128 | 扳手 | 个 | 5 |  |
| 129 | 安全帽 | 顶 | 15 |  |
| 130 | 24小时应急值班电话 | 台 | 1 |  |
| 131 | 汽油发电机 | 台 | 1 |  |
| 132 | 防护手套 | 双 | 5 |  |
| 133 | 防爆风机 | 台 | 1 |  |
| 134 | 潜水泵 | 台 | 1 |  |
| 135 | 空气呼吸机 | 台 | 2 |  |
| 136 | 低温防冻服 | 套 | 1 |  |
| 137 | 四合一检测仪 | 台 | 1 |  |
| 138 | 灭火器 | 瓶 | 2 |  |
| 139 | 电焊机 | 套 | 1 |  |
| 140 | 检漏仪 | 部 | 1 |  |
| 141 | 防爆对讲机 | 部 | 2 |  |
| 142 | 防爆工具组合箱 | 套 | 1 |  |
| 143 | 管钳 | 把 | 1 |  |
| 144 | 反光椎桶 | 个 | 4 |  |
| 145 | 锤子 | 把 | 1 |  |
| 146 | 卷尺 | 卷 | 1 |  |
| 148 | 活动扳手 | 把 | 1 |  |
| 149 | 螺丝刀 | 套 | 1 |  |
| 150 | 板锯 | 把 | 1 |  |
| 151 | 钢钎 | 根 | 2 |  |
| 152 | 圆口铲 | 把 | 1 |  |
| 153 | 平口铲 | 把 | 1 |  |
| 154 | 调压钥匙 | 把 | 1 |  |
| 155 | 阀杆 | 支 | 2 |  |
| 156 | 球阀开关钥匙 | 把 | 1 |  |
| 157 | 闸阀开关钥匙 | 把 | 1 |  |
| 158 | 闸阀放散扳手 | 把 | 1 |  |
| 159 | 井盖勾 | 支 | 1 |  |
| 160 | 消防水带 | 20米 | 2 |  |
| 161 | 一次性安全警示带 | 卷 | 1 |  |
| 162 | 可回收安全警示带 | 卷 | 2 |  |
| 163 | 电熔焊机 | 台 | 1 |  |
| 164 | 电动往复锯 | 台 | 1 |  |
| 165 | 园林剪刀 | 台 | 2 |  |

## 附件3

- 梧州市燃气专家库名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 能源 类型 | 单位及 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李赟 | 男 | 管道气 | 梧州深燃天然气 有限公司总经理 | 13823156652 |
| 2 | 李鹏 | 男 | 管道气 | 梧州深燃天然气 有限公司副总经理 | 18977402663 |
| 3 | 李侠 | 男 | 管道气 | 梧州深燃天然气 有限公司副总经理 | 13507748201 |
| 4 | 黎旭祥 | 男 | 管道气 | 梧州深燃天然气有限公司总经理助理 | 13707749102 |
| 5 | 庞大利 | 男 | 管道气 | 梧州华润燃气有限公司副总经理 | 18276402688 |
| 6 | 陆皓升 | 男 | 管道气 | 蒙山广投燃气有限公司副总经理 | 18977146652 |
| 7 | 刘瑞仕 | 男 | 管道气 | 梧州中金燃气有限公司工程师 | 15278460025 |
| 8 | 肖甄 | 女 | 管道气 | 梧州中金燃气有限公司行政主管 | 15907741757 |
| 9 | 罗银姬 | 女 | 管道气 | 梧州中金燃气有限公司总经理助理 | 13635119147 |
| 10 | 余⨪匪 | 男 | 管道气 | 梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司 生产安全部经理 | 13878408052 |
| 11 | 钟碧琛 | 男 | 液化 石油气 | 梧州新粤力燃气 有限公司经理 | 15878058861 |
| 12 | 朱谨 | 女 | 液化 石油气 | 梧州市新海燃气有限公司技术负责人 | 13977438060 |

注：燃气专家排名不分先后。